竞争性谈判文件

（经评审的最低投标价法）（第二次）

- 项目名称：彭水县润溪乡樱桃自来水厂改扩建工程水泵站、水厂机电设备及管道安装项目

- 采   购   人：重庆江汇建设工程有限责任公司

采购代理机构：重庆九君建设工程咨询有限公司

二〇二二年八月

目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书（经评审的最低投标价法）	- 1 -

一、 竞争性谈判内容	- 1 -

二、资金来源	- 1 -

三、供应商资格条件	- 1 -

四、谈判有关说明	- 1 -

五、谈判保证金	- 2 -

六、其它有关规定	- 2 -

七、联系方式	- 4 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目一览表	- 5 -

二、设备技术适用规范及标准	- 6 -

三、主要设备技术要求：	- 6 -

四、质量要求	- 8 -

第三篇  谈判项目服务要求	- 9 -

一、服务期限、交货地点及验收方式	- 9 -

二、项目管理班子人员配备要求	- 9 -

三、报价要求及工程结算	- 10 -

四、质量保证及售后服务	- 12 -

五、付款方式	- 13 -

六、包装要求	- 14 -

七、知识产权	- 14 -

八、培训	- 14 -

九、其他	- 14 -

第四篇 采购程序及方法、响应无效和采购终止	- 15 -

一、竞采程序及办法	- 15 -

二、评审标准	- 17 -

三、响应无效	- 18 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

一、谈判费用	- 20 -

二、竞争性谈判文件	- 20 -

三、谈判要求	- 20 -

四、成交供应商的确定和变更	- 21 -

五、成交通知	- 22 -

六、关于质疑和投诉	- 22 -

七、签订合同	- 23 -

八、采购代理服务费	- 23 -

第六篇  合同草案条款	- 24 -

一、定义	- 24 -

二、货物内容	- 24 -

三、合同价格	- 24 -

四、转包或分包	- 24 -

五、质量保证及售后服务	- 24 -

六、付款	- 25 -

七、检查验收	- 25 -

八、索赔	- 25 -

九、知识产权	- 25 -

十、合同争议的解决	- 26 -

十一、违约责任	- 26 -

十二、合同生效及其它	- 26 -

第七篇  响应文件格式要求	- 29 -

一、经济部分	- 29 -

二、技术部分	- 29 -

三、服务部分	- 29 -

四、资格条件及其他	- 29 -

五、其他资料	- 29 -

一、经济部分	- 30 -

二、技术（质量）部分	- 32 -

三、服务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 34 -

五、其他资料（如有）	- 39 -

- （经评审的最低投标价法）（第二次）

重庆九君建设工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆江汇建设工程有限责任公司（以下简称：采购人）的委托，对彭水县润溪乡樱桃自来水厂改扩建工程水泵站、水厂机电设备及管道安装项目进行竞争性谈判采购，本项目为企业自主招标项目，资金已落实，欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 竞争性谈判内容

| - 项目名称 | - 招标限价金额 - （元） | - 投标保证金 - （元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 彭水县润溪乡樱桃自来水厂改扩建工程水泵站、水厂机电设备及管道安装项目 | 1829301.86 | 10000.00 |  |

## 二、资金来源

企业自筹。

## 三、供应商资格条件

- （一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件：

1、市政公用工程施工总承包三级或建筑机电安装工程专业承包叁级。

2、投标人须具备营业执照、银行开户许可证。

注：以上资料的复印件须加盖投标人单位鲜章。

## 四、谈判有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求通过重庆市政府采购网登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2022年8月1日）起至提交响应文件截止时间之前在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml） 下载本项目谈判文件以及图纸、预算清单、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判内容。

（四）谈判文件售价：谈判采购文件工本费人民币500元/分包（售后不退）。

- （五）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、提交响应文件截止时间前按时签到；

2、提交响应文件截止时间前递交了响应文件；

3、提交响应文件截止时间前缴纳了招标文件购买费。

（六）递交响应文件地点：重庆江汇建设工程有限责任公司（重庆市彭水县下街中央豪庭二楼）

（七）响应文件递交开始时间：2022年 8 月4日北京时间15时00分

（八）响应文件递交截止时间：2022年 8 月4日北京时间 15时30分

（九）谈判开始时间：2022年8月4日北京时间 15时30分

## 五、谈判保证金

- （一）谈判保证金递交

- 1、供应商应足额交纳谈判保证金1.00万元。

2、谈判性文件保证金以现金形式缴纳，在递交谈判性文件时同时递交，才具备投标资格。

3、谈判保证金的有效期限在响应文件有效期过后30天内继续有效。

注意事项：未在规定的时间内足额缴纳谈判保证金的，其响应文件将被拒收。

- 谈判保证金的退还方式：

1、谈判结束后，现场除中选候选人以外的供应商退还竞争性保证金。

2、在采购人中选供应商采购合同签订后五个工作日内，退还中标人的投标保证金。3、出现流标、废标情况，流标、废标公告发布后三个工作日内向供应商办理保证金退还手续。同一项目采购公告再次发布后，供应商须按规定重新缴纳谈判保证金。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml） 发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

- （六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）本项目不接受合同分包。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

- （一）采购人：重庆江汇建设工程有限责任公司

联系人：赵老师

电  话：023-78892228

地  址：重庆市彭水县下街中央豪庭二楼

- （二）采购代理机构：重庆九君建设工程咨询有限公司

联系人：田老师

电  话：15320962099

地  址：重庆市彭水县汉葭街道文庙社区青龙路504号

## 一、项目清单明细表

彭水县润溪乡樱桃自来水厂改扩建工程水泵站、水厂机电设备及管道安装项目清单明细表

（全费用综合单价）

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 最高限价(元) | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 水泵站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工控综合柜 | 含PLC 1套( DI:80，DO:32，AI:32，A0:8)；网络交换机1台、12寸彩色触摸屏1套、相应附件及柜体等 | 台 | 1.00 | 41,520.00 | 41,520.00 | 详见附件1 |
| 2 | 0.4kV进线柜 | GGD1（800×2200×600mm） | 台 | 1.00 | 24,010.00 | 24,010.00 | 详见附件1 |
| 3 | 0.4kV馈线柜 | GGD1（800×2200×600mm） | 台 | 1.00 | 24,010.00 | 24,010.00 | 详见附件1 |
| 4 | 0.4kV补偿柜 | GGJ1（800×2200×600mm） | 台 | 1.00 | 24,010.00 | 24,010.00 | 详见附件1 |
| 5 | 自用水泵控制箱 | 400×500×200mm | 台 | 2.00 | 1,515.00 | 3,030.00 | 详见附件1 |
| 6 | 加氯加药间照明配电箱 | 400×500×180mm | 台 | 1.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 详见附件1 |
| 7 | 仪表电源配电箱 | 500×500×180mm | 台 | 1.00 | 280.00 | 280.00 | 详见附件1 |
| 8 | 配电室检修照明配电箱 | 400×500×180mm | 台 | 1.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 详见附件1 |
| 9 | 自用水泵房动力箱 | 450×500×180mm | 台 | 1.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | 详见附件1 |
| 10 | 管理房动力配电箱 | 500×500×180mm | 台 | 1.00 | 2,126.00 | 2,126.00 | 详见附件1 |
| 11 | 泵房照明配电箱 | 400×500×180mm | 台 | 1.00 | 1,770.00 | 1,770.00 | 详见附件1 |
| 12 | 管理房照明配电箱 | 600×500×180mm | 台 | 1.00 | 2,634.65 | 2,634.65 | 详见附件1 |
| 13 | 户外照明动力配电箱 | 450×500×180mm | 台 | 1.00 | 1,811.40 | 1,811.40 | 详见附件1 |
| 14 | XL-21配电柜 | 800×1600×400mm | 台 | 1.00 | 7,889.70 | 7,889.70 | 详见附件1 |
|  | 二 | 水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0.4kVXL-21泵站配电柜 | BZDL（800×1800×400） | 台 | 1.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 详见附件1 |
| 2 | 水泵软启动柜 | 内含与水泵电机配套的软启动1套，自带PLC、柜体及安装附件、软件等；其中1面内设光纤收发器 | 台 | 2.00 | 33,600.00 | 67,200.00 | XL-21提升泵配电柜 详见附件1 |
| 3 | DN300内外涂塑钢管 | Q235-C，δ=6mm,(涂塑材质环氧树脂EP喷涂厚度为100um-400um) | t | 128.70 | 10,353.24 | 1,332,461.99 | 焊接 |
| 4 | DN300检修闸阀 | PN2.0Mpa | 个 | 2.00 | 8,335.00 | 16,670.00 |  |
| 5 | DN50进（排）气阀 | PN2.0Mpa | 个 | 2.00 | 912.00 | 1,824.00 |  |
| 6 | DN150排泥闸阀 | PN2.5Mpa | 个 | 2.00 | 3,350.00 | 7,100.00 |  |
| 7 | DN300*DN50排气三通 | PN1.6Mpa | 个 | 2.00 | 130.00 | 260.00 |  |
| 8 | DN300*DN150排泥三通 | PN1.6Mpa | 个 | 2.00 | 130.00 | 260.00 |  |
| 9 | DN300伸缩节 | P=1.6Mpa | 个 | 8.00 | 1,758.00 | 14,064.00 |  |
| 10 | DN300钢制法兰头、法兰片 |  | 个 | 8.00 | 539.00 | 4312.00 |  |
| 11 | DN150钢制法兰头、法兰片 |  | 个 | 4.00 | 132.00 | 528.00 |  |
| 12 | DN50钢制法兰头、法兰片 |  | 个 | 4.00 | 132.00 | 528.00 |  |
| 13 | DN300止回球阀 |  | 个 | 1.00 | 12,430.00 | 12,430.00 |  |
| 14 | DN300焊接法兰 |  | 个 | 2.00 | 1,118.56 | 2,237.12 |  |
| 15 | DN100钢管 | Q235,Pn=2.0MPa | m | 10.00 | 103.00 | 1,030.00 |  |
| 16 | DN100蝶阀 | Pn=2.0MPa | 个 | 4.00 | 3,360.00 | 13,440.00 |  |
| 17 | DN100伸缩器 | Pn=2.0MPa | 个 | 4.00 | 456.00 | 1,824.00 |  |
| 18 | DN100多功能水泵控制阀 | Pn=2.0MPa | 个 | 2.00 | 3,840.00 | 7,680.00 |  |
| 19 | DN100直角弯头 | Pn=2.0MPa | 个 | 2.00 | 24.00 | 48.00 |  |
| 20 | 多级离心泵 | Q=85m3/h H=135m N=55KW | 台 | 2.00 | 77,404.00 | 154,808.00 |  |
| 21 | 真空泵 水泵配套 |  | 台 | 2.00 | 4,200.00 | 8,400.00 |  |
| 22 | DN125止回阀 |  | 个 | 2.00 | 3,860.00 | 7,720.00 |  |
| 23 | DN125蝶阀 | Pn=2.0MPa | 个 | 4.00 | 5,220.00 | 20,880.00 |  |
| 24 | DN125蝶阀法兰 | Pn=2.0MPa | 片 | 8.00 | 285.00 | 2,280.00 |  |
| 25 | DN100蝶阀法兰 | Pn=2.0MPa | 片 | 8.00 | 268.00 | 2,144.00 |  |
| 26 | DN100钢制法兰片 |  | 片 | 12.00 | 115.00 | 1,380.00 |  |
| 27 | 压力表 | 0-2.5MPa | 个 | 4.00 | 260.00 | 1,040.00 |  |
| 28 | 表弯表旋塞 |  | 套 | 4.00 | 275.00 | 1,100.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1,829,301.86 |  |

| 附件1 自来水厂配电箱（柜）配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编号:DD1 |  | 设备名称:进线柜 GGD1 |  |  | 1 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 隔离开关 | NH40-125/4 | 件 | 2 | 正泰 |
| 2 | 双电源 | NZ7-125H/4A 125A | 件 | 1 | 亚派 |
| 3 | 微端 | NXB-63 4P C63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 5 | 带灯按钮 | ND16-22A/2 AC220V红 | 件 | 5 | 上海一佳 |
| 6 |  | ND16-22A/2 AC220V绿 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 7 |  | ND16-22A/2 AC220V黄 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 8 | 电流互感器 | BH-0.66 Ⅰ B 100/5 1匝 Φ30 0.2级 | 件 | 7 | 正泰 |
| 9 | 智能仪表 | 186T | 件 | 2 | 仪科 |
| 10 | 配电柜除湿干燥器 | CSH8-FS2200 | 件 | 1 | 国产 |
| 11 | 铜排 | 30*3 | 米 | 12 | 重庆鸽牌 |
| 12 | 保险 | RT28 | 件 | 6 | 正泰 |
| 13 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 14 | 壳体 | 800*2200*600 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:DD2 |  | 设备名称:电容补偿柜 |  |  | 2 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 刀熔 | NHR40-63/3 63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 微断 | NXB-63 3P D10A | 件 | 5 | 正泰 |
| 3 | 接触器 | CJ19-25A/20 AC220V | 件 | 5 | 正泰 |
| 4 | 电容 | 3KVa | 件 | 5 | 指月 |
| 5 | 补偿器 | JKF8-6 | 件 | 1 | 特莱格 |
| 6 | 带灯按钮 | NP2-BW3461 | 件 | 5 | 上海一佳 |
| 7 |  | NP2-BW3361 | 件 | 5 | 上海一佳 |
| 8 | 手自动 | LW5D-16D/5 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 9 | 仪表 | 186T | 件 | 1 | 仪科 |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ B 50/5 1匝 Φ30 0.5级 | 件 | 3 | 正泰 |
| 11 | 配电柜除湿干燥器 | CSH8-FS2200 | 件 | 1 | 国产 |
| 12 | 铜排 | 30*3 | 米 | 6 | 重庆鸽牌 |
| 13 | 保险 | RT28 | 件 | 4 | 正泰 |
| 14 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 15 | 壳体 | 800*2200*600 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:DD5 |  | 设备名称:电源馈出柜 |  |  | 3 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 隔离开关 | NH40-125/3 | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 微断 | NXB-63 3P C32A | 件 | 4 | 正泰 |
| 3 |  | NXB-63 3P C25A | 件 | 2 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 3P C50A | 件 | 2 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 2P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 |  | NXB-63 3P C40A | 件 | 1 | 正泰 |
| 7 |  | NXB-63 2P C20A | 件 | 1 | 正泰 |
| 8 |  | NXB-63 2P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 9 | 仪表 | 186T | 件 | 1 | 仪科 |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ B 100/5 1匝 Φ30 0.5级 | 件 | 3 | 正泰 |
| 11 | 配电柜除湿干燥器 | CSH8-FS2200 | 件 | 1 | 国产 |
| 12 | 保险 | RT28 | 件 | 3 | 正泰 |
| 13 | 铜排 | 30*3 | 米 | 6 | 重庆鸽牌 |
| 14 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 15 | 壳体 | 800*2200*600 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:ZM2 |  | 设备名称:管理房照明配电箱 |  |  | 4 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断 | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 |  | NXB-63 1P C10A | 件 | 4 | 正泰 |
| 3 |  | NXBLE-40/1N C20A 0.03A 4.5kA | 件 | 6 | 正泰 |
| 4 |  | NXBLE-40/1N C25A 0.03A 4.5kA | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 4P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 7 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 壳体 | 600*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:GLDL |  | 设备名称:管理房动力配电箱 |  |  | 5 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断隔离 | NXHB-125/3P 63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 微断 | NXB-63 3P C50A | 件 | 1 | 正泰 |
| 3 |  | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 2P C25A | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 3P C25A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 |  | NXB-63 3P C20A | 件 | 2 | 正泰 |
| 7 |  | NXB-63 3P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 8 |  | NXB-63 2P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 9 |  | NXB-63 4P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 10 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 11 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | 壳体 | 500*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:HWP |  | 设备名称:户外照明动力配电箱 |  |  | 6 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断隔离 | NXHB-125/3P 63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 微断 | NXB-63 3P C25A | 件 | 1 | 正泰 |
| 3 |  | NXBLE-40/1N C10A 0.03A 4.5kA | 件 | 5 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 2P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 4P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 7 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 壳体 | 450*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:YBDY |  | 设备名称:仪表电源配电箱 |  |  | 7 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断隔离 | NXHB-125/3P 63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 微断 | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 3 |  | NXB-63 1P C10A | 件 | 6 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 3P C10A | 件 | 3 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 2P C10A | 件 | 3 | 正泰 |
| 6 |  | NXB-63 4P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 7 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 8 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 壳体 | 500*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:JLJYDL |  | 设备名称:XL-21配电柜 |  |  | 8 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 隔离开关 | NH40-125/4 | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 塑壳 | NXM-125S/3300 125A | 件 | 1 | 正泰 |
| 3 | 微端 | NXB-63 4P D32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 4P D25A | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 2P D25A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 |  | NXB-63 4P C10A | 件 | 1 | 正泰 |
| 7 |  | NXB-63 2P C6A | 件 | 5 | 正泰 |
| 8 |  | NXB-63 3P C25A | 件 | 1 | 正泰 |
| 9 |  | NXB-63 3P D16A | 件 | 2 | 正泰 |
| 10 |  | NXB-63 4P C63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 11 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 12 | 仪表 | 186T | 件 | 1 | 仪科 |
| 13 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ B 50/5 1匝 Φ30 0.5级 | 件 | 3 | 正泰 |
| 14 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 15 | 壳体 | 800*1600*400 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:ZM3 |  | 设备名称:加药加氯照明间配电箱 |  |  | 9 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断 | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 |  | NXB-63 1P C10A | 件 | 8 | 正泰 |
| 3 |  | NXBLE-40/1N C20A 0.03A 4.5kA | 件 | 2 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 3P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 4P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 7 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 壳体 | 450*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:PDP |  | 设备名称:配电室照明配电箱 |  |  | 10 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断 | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 |  | NXB-63 1P C10A | 件 | 5 | 正泰 |
| 3 |  | NXBLE-40/1N C20A 0.03A 4.5kA | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 3P C16A | 件 | 2 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 4P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 7 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 壳体 | 450*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:BZDL |  | 设备名称:XL-21泵站配电柜 |  |  | 11 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 隔离开关 | NH40-250/3 | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 塑壳 | NXM-250S/3300 250A | 件 | 1 | 正泰 |
| 3 |  | NXM-250S/3300 200A | 件 | 2 | 正泰 |
| 4 | 微端 | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 3P C16A | 件 | 4 | 正泰 |
| 6 |  | NXB-63 2P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 7 |  | NXB-63 3P C20A | 件 | 1 | 正泰 |
| 8 |  | NXB-63 3P C25A | 件 | 2 | 正泰 |
| 10 |  | NXB-63 4P C63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 11 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 12 | 仪表 | 186T | 件 | 1 | 仪科 |
| 13 | 电流互感器 | BH-0.66 Ⅰ B 250/5 Φ30 0.2级 | 件 | 3 | 正泰 |
| 14 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 15 | 壳体 | 800*1800*400 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:ZM1 |  | 设备名称:泵房照明配电箱 |  |  | 12 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断 | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 |  | NXB-63 1P C10A | 件 | 2 | 正泰 |
| 3 |  | NXBLE-40/1N C20A 0.03A 4.5kA | 件 | 2 | 正泰 |
|  |  | NXB-63 1P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 |  | NXB-63 3P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | NXB-63 4P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 7 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 8 | 壳体 | 450*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:提升泵 |  | 设备名称:XL-21提升泵配电柜1 |  |  | 13 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 塑壳 | NXM-250S/3300 200A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 微断 | NXB-63 3P D16A | 件 | 2 |  |
| 3 | 软起动器 | NJR2-75D | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 | 接触器 | NC2-185 AC220V | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | CJX2-0910 AC220V+F4-22 | 件 | 1 |  |
| 6 |  | NR2-25/Z 5.5-8A | 件 | 1 |  |
| 7 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 | 件 | 2 | 上海一佳 |
| 8 |  | NP2-BW3461 | 件 | 2 | 上海一佳 |
| 9 |  | ND16-22A/2 AC220V黄 | 件 | 2 | 上海一佳 |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 200/5 Φ30 0.2级 | 件 | 3 | 正泰 |
| 11 | 智能仪表 | 186T | 件 | 1 | 仪科 |
| 12 | PLC |  | 套 | 1 | 西门子 |
| 13 | 触屏 | 7寸 | 件 | 1 | 国产 |
| 14 | 交换机 |  | 件 | 1 | 研华 |
| 15 | 开关电源 | AC220V/DC24V | 件 | 1 | 国产 |
| 16 | 远程模块 |  | 件 | 1 | 国产 |
| 17 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 正泰 |
| 18 | 仪表 | 186T | 件 | 1 | 仪科 |
| 19 | 电流互感器 | BH-0.66 Ⅰ B 250/5 Φ30 0.5级 | 件 | 1 | 正泰 |
| 20 | 光电转换器 | TP-LINK | 件 | 1 | 国产 |
| 21 | 光纤终端及跳线 |  | 件 | 1 | 国产 |
| 22 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 23 | 壳体 | 800*1800*400 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:提升泵 |  | 设备名称:XL-21提升泵配电柜2 |  |  | 14 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 塑壳 | NXM-250S/3300 200A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 微断 | NXB-63 3P D16A | 件 | 2 | 正泰 |
| 3 | 软起动器 | NJR2-75D | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 | 接触器 | NC2-185 AC220V | 件 | 1 | 正泰 |
| 5 |  | CJX2-0910 AC220V+F4-22 | 件 | 1 | 正泰 |
| 6 |  | NR2-25/Z 5.5-8A | 件 | 1 | 正泰 |
| 7 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 | 件 | 2 | 上海一佳 |
| 8 |  | NP2-BW3461 | 件 | 2 | 上海一佳 |
| 9 |  | ND16-22A/2 AC220V黄 | 件 | 2 | 上海一佳 |
| 10 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅰ 200/5 Φ30 0.2级 | 件 | 3 | 正泰 |
| 11 | 智能仪表 | 186T | 件 | 1 | 仪科 |
| 12 | PLC |  | 套 | 1 | 西门子 |
| 13 | 触屏 | 7寸 | 件 | 1 | 国产 |
| 14 | 交换机 |  | 件 | 1 | 研华 |
| 15 | 开关电源 | AC220V/DC24V | 件 | 1 | 国产 |
| 16 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 17 | 微断 | NXB-63 4P C63A | 件 | 1 | 正泰 |
| 18 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 19 | 壳体 | 600*1600*400 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:BFDL |  | 设备名称:泵房动力箱 |  |  | 15 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断 | NXB-63 3P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 |  | NXB-63 3P C16A | 件 | 4 | 正泰 |
| 3 |  | NXB-63 4P C32A | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 | 浪涌 | ZB1-40 40KA | 件 | 1 | 上海置邦 |
| 5 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 6 | 壳体 | 450*500*180 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:ZYBKZ1 |  | 设备名称:水泵控制箱 |  |  | 16 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断 | NXB-63 3P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 接触器 | CJX2-0910 AC220V+F4-22 | 件 | 1 | 正泰 |
| 3 |  | NR2-25/Z 5.5-8A | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 5 |  | NP2-BW3461 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 6 |  | ND16-22A/2 AC220V黄 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 7 | 选择开关 | NP2 | 件 | 1 | 正泰 |
| 8 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 壳体 | 400*500*200 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:ZYBKZ2 |  | 设备名称:水泵控制箱 |  |  | 17 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 微断 | NXB-63 3P C16A | 件 | 1 | 正泰 |
| 2 | 接触器 | CJX2-0910 AC220V+F4-22 | 件 | 1 | 正泰 |
| 3 |  | NR2-25/Z 5.5-8A | 件 | 1 | 正泰 |
| 4 | 带灯按钮 | NP2-BW3361 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 5 |  | NP2-BW3461 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 6 |  | ND16-22A/2 AC220V黄 | 件 | 1 | 上海一佳 |
| 7 | 选择开关 | NP2 | 件 | 1 | 正泰 |
| 8 | 辅料 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 壳体 | 400*500*200 | 台 | 1 |  |
| 设备编号:自动化成套 |  | 设备名称:工控综合柜（自动化成套） |  |  | 18 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 |
| 1 | 操作台 | 三位 | 件 | 1 |  |
| 2 | 计算机 | 研华原装未拆封 IPC-610L/AIMB-705VG/I5-6500/8G/1T/DVD/K+M | 件 | 1 | 研华 |
| 3 | 打印机 | HP惠普M1136 | 件 | 1 |  |
| 4 | UPS | C3K | 件 | 1 |  |
| 5 | 交换机 | 华三Mlni S1224 24口 | 件 | 1 |  |
| 6 | TL-FC1400光纤收发器专用机架14槽 |  | 件 | 1 |  |
| 7 | 光电转换器 | TP-LINK | 件 | 2 |  |
| 8 | 组态软件 | WinCC v7.5 | 件 | 1 |  |
| 9 | 信息网关 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 编程调试 |  | 件 | 1 |  |

## 二、设备技术适用规范及标准

- 1.项目概述

- 本项目水泵站、水厂机电设备及管道安装

- 2.规范和标准

1）. 本工程的基本资料；

2）.《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

3）.《给水排水设计手册》第1册·常用资料；

4）.《给水排水设计手册》第2册·建筑给水排水；

5）.《低压配电设计规范》GB50054-2011；

6）.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011；

7）.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008；

7）.《电气控制设备规范》GB/T3797-2016。

## 三、主要设备技术要求：

## 以彭水县润溪乡樱桃自来水厂改扩建工程水泵站、水厂机电设备及管道安装项目清单明细表中规格、型号、技术参数和附件1执行。

## 四、质量要求

本项目所在的整体工程的质量等级为合格。供应商必须保证其供应货物满足整体工程质量等级及相关要求。供应商人对本招标项目质量方面的具体要求：

（1）提供的是全新的、未经使用过的，并采用先进技术和工艺生产制造的货物；

（2）货物的规格、性能和技术参数均满足合同、招标文件、设计图纸及其他技术文件的要求；

（3）达到国家规范、行业规范标准、地方标准或有关规定的验收合格条件；所有国家规范、行业规范规定、地方标准或规范规定均以最新的为准；

（4）必须是经过出厂检验和试验合格的产品。

第三篇  谈判项目服务要求

## 一、服务期限、交货地点及验收方式

- （一）服务工期

成交供应商应在采购合同签订之日起3个工作日内组织人员进场施工，采购合同签订之日起40日历天内全部完成项目工程内容并达到验收标准。成交供应商若未按时完工，每延迟一天除扣2000元的违约金，因延迟完工给采购人造成的损失，由成交供应商全部承担并赔偿。

- （二）交货地点

交货地点：彭水县润溪乡樱桃自来水厂。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 8.产品包装材料归采购人所有。

9.合同履行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约验收，不得无故拖延或附加额外条款。

## 二、项目管理班子人员配备要求

## （一）现场管理人员：

现场负责人1人，必须为本单位人员，同时须提供有效的市政工程中级职称及以上或机电工程师证书和身份证复印件。

（二）现场安全员1人，必须为本单位人员，同时须提供有效的安全生产考核合格证书及上岗证和身份证复印件。

- 现场从业人员：现场作业人员必须根据现场施工配置相应的技术工种（自行承诺，格式自拟）。

- 注：1.以上复印件均需加盖供应商公章；

- 2.社保证明为2022年1月至2022年6月缴纳社保的发票复印件或社保部门盖章的证明文件复印件或官网查询截图，且信息能体现缴纳时间、人员及供应商名称，未提交或提交的资料与响应文件不一致的，视为不响应对应的商务需求。

## 三、报价要求及工程结算

### （一）报价要求（经评审的最低投标价法）

1.本工程设置总价最高限价和全费用清单单价限价，总价最高限价为1829301.86元。供应商的报价不得超过本项目设置的最高限价和全费用清单单价限价，否则，其响应文件按废标处理。

2．本次报价须为人民币报价，供应商以竞采文件、合同条件、项目清单明细表、施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准和结合下述相关文件为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费，（含安全文明施工措施费、易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、税金、政策性文件规定、报建（如需）、验收、后期服务、保险、采购代理服务费等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- （二）报价依据

1.工程计价方式：本项目采用全费用综合单价，固定综合单价合同。

2. 报价范围：各供应商根据采购人提供的清单明细表，结合施工图、竞采文件及补遗文件约定的范围进行报价。

- 3.报价原则

3.1 本项目由供应商以竞采文件、合同条件、全费用综合单价、本次采购范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准。根据现场实际情况，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。供应商必须按采购人给出的全费用综合单价的最高限价，不得擅自改变采购人提供的规格型号、数量，否则视为对竞采文件不作实质性响应，其响应文件按废标处理。

3.2 本项目暂列金额：供应商按采购人发布的暂列金额填报，不得修改。工程完工结束后由业主验收合格，同时根据项目实际实施工程量据实结算。

- （三）结算原则

本合同价款采用固定综合单价合同，以供应商成交总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款以供应商实际完成工程量为依据。本合同含采购文件要求的全部风险。由于在招标文件响应阶段采购人已充分提醒，并要求供应商按施工图中的所有项目内容以及给定的清单明细表充分测算，进行全费用综合单价包干，结算时除本合同条款约定的可调内容外不得因任何原因（包括政策性文件调整）进行调整。

- 1.设计施工图范围内及清单明细表结算价：

结算原则：执行固定综合单价，供应商中标价中的全费用综合单价在整个施工过程以及结算中不因市场价格波动和政策变动因素的影响而调整，不因实际完成工程量的多少而调整。

- 2.本项目暂列金额：工程施工结束后由业主验收合格，同时根据项目实际实施工程量据实结算，其所购材料有效票据的单价由采购人和供应商共同签字认可，才能进行结算。计算方法：执行重庆市水利2021年相应定额，并按投标报价与最高限价的下浮比例计算。

## 四、质量保证及售后服务

- （一）试运行期

本项目试运行期为1个月，自安装调试并正常使用之日起算。试运行期间发生设备故障，试运行时间从故障之日起顺延1个月。试运行完成后由采购人出具验收合格报告。

- （二）产品质量保证期

本项目所有设备自验收合格之日起，提供整机（智能模块算作整机）两年的免费质保期，水泵、电机三年内免费更换，五年保修。质量要求达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。安全要求达到国家现行安全规范标准。质保期限从验收合格次日起开始计算。

- （三）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在4小时内到达现场（远郊区12小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

1.4同一质量问题，修理两次仍达不到标准要求的，供应商应为采购人免费调换全新合同规定的产品。

1.5发生严重质量问题，采购人直接选择换货时，供应商应当免费为其调换全新合同规定的产品。

1.6符合换货条件，因无同规格型号、同样式的产品，供应商应为采购人调换不得低于合同货物规格且买方满意的其他规格型号和样式的全新产品。供应商不得向采购人提供残次产品、不合格产品或者修理过的产品。换货后，产品质保期自换货之日起重新计算。

1.7因产品质量问题给采购人造成损失的，供应商应按有关法律、法规的规定进行赔偿。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

- （四）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。

## 五、付款方式

1.在签发成交确认书的3个工作日内，中标人应向采购人缴纳中标金额5%的履约保证金（中标人应当以支票、汇票、本票或保函等非现金形式提交，采用保函形式的，保函为银行或保险公司出具）；中标人履约完毕后采购人应于10日内无息退还其履约保证金；

2.中标人按采购合同完成服务，经考核合格后采购人出具项目验收报告；

3.中标人向采购人开具发票，每月15日办理结算上月用工费用，付款时间为双方办理结算后90日内转账支付。

4.履约保证金无息退还时间：中标人履约完毕后采购人应于10日内无息退还其履约保证金。

## 六、包装要求

- （一）所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

（二）按国家有关规定进行包装，因包装不当引起的损坏等责任由成交供应商承担。

## 七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

## 八、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 九、其他

- （一）安装要求

1.货物必须送达并安装在采购人指定位置；货物安装的一切安全责任由供应商自行负责；

2.货物安装必须符合采购人房屋结构、尺寸、室内设施位置、时间及进度安排；

3.安装时必须服从采购人安排管理，不得影响采购人正常办公；

4.供应商安装后及时完成场地清洁工作。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（三）成交供应商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

- （四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇 采购程序及方法、响应无效和采购终止

## 一、竞采程序及办法

（一） 经评审的最低投标价法。采购人对已投标供应商的的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性和符合性审查，各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能成为入围供应商。评审小组对入围供应商最低报价和响应文件，按照最低合理报价的供应商为成交候选供应商。按照投标报价由低到高的顺序排列推荐。

- （二）资格性和实质性响应审查的内容如下：

1.资格性审查。依据法律法规和竞采文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.实质性响应审查。评审小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞采文件的响应文件按无效处理，实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞采文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件格式 | 响应文件上传要求符合采购文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞采文件第二篇、第三篇规定的内容进行实质性响应。 |
|  | 竞采有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）评审小组采用经评审的最低投标价法对供应商的响应文件进行评审。是指响应文件满足询比采购文件全部实质性要求且经评审的最低投标价法，供应商为成交候选供应商的评审方法。

（六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格审查、符合性审查的供应商）的文件进行评审，并根据经评审的最低投标价法进行评审，由低到高顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。按照投标报价由低到高的顺序排列推荐。

## 二、评审标准

（一）评审小组将依照竞采文件最低投标价法及相关规定对服务和商务均能满足实质性响应要求的合格供应商所提交的报价进行评审，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按项目服务需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按项目商务需求的优劣顺序排列。

## 三、响应无效

#### 供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

- （四）供应商的报价超过采购清单预算单价和最高限价总价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）竞采的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）供应商以联合体形式参与竞采的；

（八）供应商进行合同分包的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止网上竞采活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性审查的供应商不足2家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

# 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务要求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

- 1.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

- 联合体

本项目不接受联合体形式参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、谈判保证金”；

- 2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）；

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字或盖章的地方必须按其规定签字或盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

- 4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目编号、谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，两名代表具有法定代表人授权委托书的授权代表，至少1人应在投标文件提供2022年1月至2022年6月缴纳社保的发票复印件或社保部门盖章的证明文件复印件或官网查询截图。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆九黎旅游控股集团公司网（http://www.cqjljt.com/Index.shtml） 发布成交结果公告。

（二）结果公告结束后，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

- （三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

1.供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费4000.00元。

- 2.代理服务费在成交供应商领取成交通知书时一次性支付。

3.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

## 一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

## 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括并且不限于合同货物、安装、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （三）合同货物单价为全费用综合单价。

（四）本项目暂列金额：工程施工结束后由业主验收合格，同时根据项目实际实施工程量据实结算，其所购材料有效票据的单价由采购人和供应商共同签字认可，才能进行结算。计算方法：执行重庆市水利2021年相应定额，并按投标报价与最高限价的下浮比例计算。

## 四、转包或分包

- （一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”中关于付款方式的约定。

## 七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

## 八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

## 九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 十、合同争议的解决

- （一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

## 十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

## 十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

- 采购购销合同

（  项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年   月   日                  签约地点：

# 第七篇  响应文件格式要求

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

## 二、技术部分

- 技术（质量）响应偏离表

## 三、服务部分

- 服务响应偏离表

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

- （二）其他与项目有关的资料（自附）

- 一、经济部分

- （一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

- 3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签字：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- （二）设备及材料清单报价表

项目名称：

| 设备及材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

- 2.本表可扩展。

供应商名称（公章）和法人或委托代理人签字：

年  月  日

- 二、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性谈判文件要求；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

- 三、服务部分

- 服务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                     法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 谈判项目服务要求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性谈判文件要求；

- 2.本表可扩展。

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

- （附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

- （附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

- 1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- （四）基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

- （五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

- 五、其他资料（如有）

- （一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商未按照采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写所属行业，或未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

3.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件（如有）

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

年  月  日

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

- （二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）