## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 450357.69
1.1 | 土石方工程 | 31156.66
1.2 | 乡政府广场改造 | 43937.68
1.3 | 人行道工程 | 20091.95
1.4 | 路面工程 | 353750.2
1.5 | D其他工程 | 1421.2
2 | 措施项目费 | 28444.21
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费 | 25800 |  | 25800
4 | 规费 | 25337.8 |  | －
5 | 税金 | 52464.03 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 582,403.73 |  | 25800
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 28444.21
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1202.84
措施项目费合计=1+2 |  | 28444.21

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 461 |  | 12.03 | 5545.83
2 | 040103001003 | 回填方 | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 1415.9 |  | 6.36 | 9005.12
3 | 040103002001 | 借土 | [项目特征] 1.废弃料品种:借土方 2.运距:3km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 954.9 |  | 17.39 | 16605.71
乡政府广场改造
1 | 041001002003 | 拆除石材地面 | [项目特征] 1.材质:石材地面 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 795 |  | 3.95 | 3140.25
2 | 040305001001 | 10cm厚碎石垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石 2.厚度:10cm [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 79.5 |  | 73.84 | 5870.28
本页小计 | [7 empty] | 40167.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040203007003 | 15cm厚C25混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25商品砼 2.厚度:15cm厚 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.钢筋制作、安装 4.锯缝、嵌缝 5.路面养护 | m2 | 795 |  | 10.3 | 8188.5
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:Ф12@150单层双向钢筋布置 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 9.097 |  | 1246.51 | 11339.5
5 | 040203006003 | 5mm厚乳化沥青稀浆封层 | [项目特征] 1.沥青品种:乳化沥青 2.沥青混凝土种类:稀浆封层 3.厚度:5mm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 795 |  | 0.89 | 707.55
本页小计 | [7 empty] | 20235.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040203006001 | 5cm厚AC-20沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20沥青混凝土 2.厚度:5cm厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 795 |  | 8 | 6360
7 | 040203006002 | 5cm厚AC-10改性沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-10 2.沥青混凝土种类:SBS改性沥青混凝土 3.厚度:5cm厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 795 |  | 10.48 | 8331.6
人行道工程
1 | 040202015001 | 15cm厚3%水泥稳定碎(砾)石 | [项目特征] 1.水泥含量:3%水泥稳定碎石 2.石料规格:满足设计及规范要求 3.厚度:15cm厚 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 180 |  | 5.47 | 984.6
本页小计 | [7 empty] | 15676.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040204002001 | 6cm厚人行道透水砖 | [项目特征] 1.块料品种、规格:6cm厚人行道透水砖 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 180 |  | 19.24 | 3463.2
3 | 040204004001 | 机制C30立式路缘石150×350×1000 | [项目特征] 1.材料品种、规格:机制C30立式路缘石150×350×1000 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 155 |  | 51.2 | 7936
4 | 040204004002 | 机制C25立式路边石150×350×1000 | [项目特征] 1.材料品种、规格:机制C25立式路边石150×350×1000 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 155 |  | 49.73 | 7708.15
5 | 040309002001 | 青石栏杆 | [项目特征] 1.材料品种、规格:青石栏杆 2.规格尺寸:高1.2m [工作内容] 1.制作、运输、安装 | m | 90
路面工程
1 | 041001001001 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:砼路面 2.厚度:15cm以内 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 1830 |  | 18.12 | 33159.6
本页小计 | [7 empty] | 52266.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 041001004001 | 铣刨路面 | [项目特征] 1.材质:砼路面 2.厚度:1~5cm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 7303 |  | 1.76 | 12853.28
3 | 040203013001 | 防水抗裂贴 | [项目特征] 1.材质:防水抗裂贴 [工作内容] 1.清扫、洒油、贴土工布 | m2 | 69 |  | 25.77 | 1778.13
4 | 040201020001 | 18cm厚片石垫层 | [项目特征] 1.厚度:18cm厚 2.材料品种、规格及比例:片石垫层 [工作内容] 1.材料拌和、运输 2.铺设 3.压实 | m2 | 5473 |  | 18.42 | 100812.66
5 | 040203007002 | 18cm厚C30水泥混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30商品砼 2.厚度:18cm厚 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 5473 |  | 11.65 | 63760.45
本页小计 | [7 empty] | 179204.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040203006004 | 6mm厚乳化沥青稀浆封层 | [项目特征] 1.沥青品种:乳化沥青 2.沥青混凝土种类:稀浆封层 3.厚度:6mm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 7303 |  | 1.06 | 7741.18
7 | 040203006005 | 6cm厚AC-20沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-20沥青混凝土 2.厚度:6cm厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 7303 |  | 9.16 | 66895.48
8 | 040203003003 | 粘层油 | [项目特征] 1.材料品种:粘层油 2.喷油量:0.6l/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 | m2 | 7303 |  | 0.53 | 3870.59
9 | 040203006006 | 4cm厚AC-13C改性沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:AC-13C 2.沥青混凝土种类:改性沥青混凝土 3.厚度:4cm厚 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 7303 |  | 8.61 | 62878.83
本页小计 | [7 empty] | 141386.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| D | 其他工程
1 | 040204006001 | 检查井升降 | [项目特征] 1.材料品种:检查井升降 2.平均升(降)高度:30cm以下 [工作内容] 1.提升 2.降低 | 座 | 8 |  | 177.65 | 1421.2
本页小计 | [7 empty] | 1421.2
合 计 | [7 empty] | 450357.69

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 13.31 | 27241.37
2 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  | 100
3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.59 | 1202.84
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 28444.21

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 25800
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 25800 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 25800
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 标志标牌 |  | 21000
2 | 凸面镜 |  | 4800
合 计 |  |  | 25800 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 11.46 |  | 25337.8
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 52464.03
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 47694.57
5.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 4769.46
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 77801.83

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 11.3178 | 100 | 104 |  | 4 | 45.27
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 3.7825 | 120 | 124 |  | 4 | 15.13
3 | 000300070 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 50.1736 | 120 | 124 |  | 4 | 200.69
4 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 308.6829 | 115 | 119 |  | 4 | 1234.73
5 | 000300100 | 砌筑综合工 |  | 工日 | 35.5388 | 115 | 118 |  | 3 | 106.62
6 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 275.7768 | 115 | 119 |  | 4 | 1103.11
7 | 000700030 | 筑路综合工 |  | 工日 | 658.7653 | 115 | 119 |  | 4 | 2635.06
8 | 010100013@1 | 钢筋 | Ф12 | t | 9.3617 | 3070.18 |  |  | -3070.18 | -28742.1
9 | 011500020 | 六角空心钢 | 综合 | kg | 8.5937 | 3.93 | 3.8 |  | -0.13 | -1.12
10 | 022700700@1 | 防水抗裂贴 |  | m2 | 82.0652 | 5.29 | 18.5 |  | 13.21 | 1084.08
11 | 030100650 | 铁钉 |  | kg | 0.3974 | 7.26 | 6.06 |  | -1.2 | -0.48
12 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 22.1785 | 4.19 | 6.37 |  | 2.18 | 48.35
13 | 031391310 | 合金钢钻头一字型 |  | 个 | 5.4863 | 25.56 | 25.65 |  | 0.09 | 0.49
14 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 10.1931 | 3.68 | 4.33 |  | 0.65 | 6.63
15 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 2658.524 | 0.31 |  |  | -0.31 | -824.14
16 | 040300760 | 机制砂 |  | t | 6.8307 | 63.11 |  |  | -63.11 | -431.09
17 | 040300760@1 | 机制砂 |  | t | 0.6872 | 63.11 |  |  | -63.11 | -43.37
18 | 040500160 | 碎石 | 30~50 | t | 33.9735 | 67.96 |  |  | -67.96 | -2308.84
19 | 040500170 | 碎石 | 50~80 | t | 137.7385 | 67.96 |  |  | -67.96 | -9360.71
20 | 040700460 | 石屑 |  | t | 83.5685 | 73 |  |  | -73 | -6100.5
21 | 041100310 | 块(片)石 |  | m3 | 1174.2967 | 77.67 |  |  | -77.67 | -91207.62
22 | 041301330 | 页岩砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.8632 | 422.33 |  |  | -422.33 | -364.56
23 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.1068 | 1547.01 | 1655 |  | 107.99 | 11.53
24 | 133100010 | 改性乳化沥青 |  | kg | 10111.8678 | 3.16 |  |  | -3.16 | -31953.5
25 | 133100700 | 石油沥青 | 30# | kg | 151.3522 | 2.56 |  |  | -2.56 | -387.46
26 | 13310090 | 石油沥青 | 60~100 | t | 4.3818 | 2564.1 |  |  | -2564.1 | -11235.37
人材机价差表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 |  | #
27 | 140300010 | 柴油 |  | t | 0.8099 | 5640 | 8090 |  | 2450 | 1984.26
28 | 172700820 | 高压胶皮风管 | φ25-6P-20m | m | 0.915 | 7.69 | 28.33 |  | 20.64 | 18.89
29 | 340904000 | 铣刨鼓边刀 |  | 把 | 32.1062 | 21.37 | 20.42 |  | -0.95 | -30.5
30 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1164.7022 | 4.42 | 3.98 |  | -0.44 | -512.47
31 | 360700210@1 | C25路边石 | 150×350×1000 | m | 156.42 | 16.84 | 30.6 |  | 13.76 | 2152.34
32 | 360700210@2 | C30路缘石 | 150×350×1000 | m | 156.42 | 16.84 | 32.06 |  | 15.22 | 2380.71
33 | 360900120 | 透水砖 | 6cm | m2 | 185.2459 | 22.05 |  |  | -22.05 | -4084.67
34 | 840301020 | 中粒式沥青混凝土 | AC-20 | m3 | 482.3108 | 893.2 |  |  | -893.2 | -430800.01
35 | 840301030 | 细(微)粒沥青砼 |  | m3 | 89.7474 | 980.58 |  |  | -980.58 | -88004.51
36 | 840301030@1 | SBS改性沥青混凝土 | AC-10 | m3 | 24.0686 | 980.58 |  |  | -980.58 | -23601.19
37 | 840301030@2 | 改性沥青混凝土 | AC-13C | m3 | 221.0983 | 980.58 |  |  | -980.58 | -216804.57
38 | BCCLF5 | 青石栏杆 |  | m | 89.928 | 400 |  |  | -400 | -35971.2
39 | 840201120@1 | 商品水稳层(压实) | 3% | m3 | 27.5171 | 242.72 |  |  | -242.72 | -6678.95
40 | 840201140@1 | 商品砼 | C25 | m3 | 121.534 | 266.99 |  |  | -266.99 | -32448.36
41 | 840201140@2 | 商品砼 | c30 | m3 | 1004.0054 | 266.99 |  |  | -266.99 | -268059.4
42 | CY | 柴油 |  | kg | 5240.231 | 5.64 | 8.09 |  | 2.45 | 12838.57
43 | DIAN | 电 |  | kW·h | 3157.1929 | 0.7 | 0.63 |  | -0.07 | -221
44 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 209.3041 | 120 | 124 |  | 4 | 837.22
45 | QY | 汽油 |  | kg | 97.9216 | 6.75 | 9.4 |  | 2.65 | 259.49
| 合 计 | [8 empty] | -1263214.52

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 11.32 | 104 |  | 1177.05
2 | 模板综合工 | 工日 | 3.78 | 124 |  | 469.03
3 | 钢筋综合工 | 工日 | 50.17 | 124 |  | 6221.53
4 | 混凝土综合工 | 工日 | 308.68 | 119 |  | 36733.27
5 | 砌筑综合工 | 工日 | 35.54 | 118 |  | 4193.58
6 | 市政综合工 | 工日 | 275.78 | 119 |  | 32817.44
7 | 筑路综合工 | 工日 | 658.77 | 119 |  | 78393.07
8 | 人工费调整 | 元 | 0.08 | 1 |  | 0.08
| 小计 |  |  |  |  | 160005.05
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 18757.95 | 1 |  | 18757.95
2 | 钢筋Ф12 | t | 9.36
3 | 六角空心钢综合 | kg | 8.59 | 3.8 |  | 32.66
4 | 防水抗裂贴 | m2 | 82.07 | 18.5 |  | 1518.21
5 | 铁钉 | kg | 0.4 | 6.06 |  | 2.41
6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 22.18 | 6.37 |  | 141.28
7 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 5.49 | 25.65 |  | 140.72
8 | 铁件综合 | kg | 10.19 | 4.33 |  | 44.14
9 | 水泥32.5R | kg | 2658.52
10 | 机制砂 | t | 6.83
11 | 机制砂 | t | 0.69
12 | 碎石30~50 | t | 33.97
13 | 碎石50~80 | t | 137.74
14 | 石屑 | t | 83.57
15 | 块(片)石 | m3 | 1174.3
16 | 页岩砖240×115×53 | 千块 | 0.86
17 | 木材锯材 | m3 | 0.11 | 1655 |  | 176.75
18 | 改性乳化沥青 | kg | 10111.87
19 | 石油沥青30# | kg | 151.35
20 | 石油沥青60~100# | t | 4.38
21 | 柴油 | t | 0.81 | 8090 |  | 6552.09
22 | 高压胶皮风管φ25-6P-20m | m | 0.92 | 28.33 |  | 25.92
23 | 铣刨鼓边刀 | 把 | 32.11 | 20.42 |  | 655.61
24 | 水 | m3 | 1164.7 | 3.98 |  | 4635.51
25 | C25路边石150×350×1000 | m | 156.42 | 30.6 |  | 4786.45
26 | C30路缘石150×350×1000 | m | 156.42 | 32.06 |  | 5014.83
27 | 透水砖6cm | m2 | 185.25
28 | 中粒式沥青混凝土AC-20 | m3 | 482.31
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
29 | 细(微)粒沥青砼 | m3 | 89.75
30 | SBS改性沥青混凝土AC-10 | m3 | 24.07
31 | 改性沥青混凝土AC-13C | m3 | 221.1
32 | 青石栏杆 | m | 89.93
33 | 材料费调整 | 元 | 1.49 | 1 |  | 1.49
34 | 商品水稳层(压实)3% | m3 | 27.52
35 | 商品砼C25 | m3 | 121.53
36 | 商品砼c30 | m3 | 1004.01
| 小计 |  |  |  |  | 42486.02
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 913.44 | 1 |  | 913.44
2 | 柴油 | kg | 5240.23 | 8.09 |  | 42393.47
3 | 电 | kW·h | 3157.19 | 0.63 |  | 1989.03
4 | 机上人工 | 工日 | 209.3 | 124 |  | 25953.71
5 | 检修费 | 元 | 4230.68 | 1 |  | 4230.68
6 | 机械费调整 | 元 | -0.06 | 1 |  | -0.06
7 | 其他费用 | 元 | 330.43 | 1 |  | 330.43
8 | 汽油 | kg | 97.92 | 9.4 |  | 920.46
9 | 维护费 | 元 | 12174.21 | 1 |  | 12174.21
10 | 折旧费 | 元 | 12787.48 | 1 |  | 12787.48
11 | 履带式推土机功率(kW)75大 | 台班 | 2.86 | 967.05 |  | 2762.77
12 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.85 | 1104.91 |  | 939.28
13 | 履带式推土机功率(kW)165大 | 台班 | 0.51 | 1584.63 |  | 813.71
14 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.78 | 1242.03 |  | 971.52
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 1.73 | 1454.1 |  | 2520.68
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.9 | 1540.24 |  | 1383.29
17 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 28.1 | 427.27 |  | 12004.49
18 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)12大 | 台班 | 4.14 | 563.84 |  | 2332.94
19 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 2.62 | 677.19 |  | 1774.91
20 | 轮胎压路机工作质量(t)26大 | 台班 | 8.06 | 1020.75 |  | 8223.06
21 | 钢轮振动压路机工作质量(t)10大 | 台班 | 1.52 | 723.7 |  | 1098.58
22 | 钢轮振动压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 21.15 | 1181.24 |  | 24979.56
23 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 55.95 | 12.25 |  | 685.42
24 | 汽车式沥青喷洒机箱容量(L)4000大 | 台班 | 0.66 | 871.61 |  | 574.74
25 | 沥青混凝土摊铺机装载质量(t)8大 | 台班 | 13.88 | 1283.44 |  | 17812.99
26 | 路面铣刨机宽度(mm)500大 | 台班 | 5.76 | 986.9 |  | 5688.79
27 | 稀浆封层车宽0.5~3.5m大 | 台班 | 0.58 | 2981.39 |  | 1736.96
28 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 9.86 | 939.97 |  | 9269.89
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：2023年善感乡美丽宜居示范乡镇街巷道路硬化建设项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
29 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.88 | 1051.92 |  | 924.95
30 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.36 | 1104.17 |  | 398.05
31 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 2.56 | 533.4 |  | 1365.34
32 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.68 | 192.51 |  | 131.54
33 | 钢筋切断机直径(mm)40小 | 台班 | 1.02 | 39.6 |  | 40.31
34 | 钢筋弯曲机直径(mm)40小 | 台班 | 1.02 | 24.94 |  | 25.39
35 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 1.02 | 78.31 |  | 79.72
36 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)3小 | 台班 | 27.98 | 112.82 |  | 3156.16
| 小计 |  |  |  |  | 101692.85
| 合计 |  |  |  |  | 304183.92
第 3 页 共 3 页