## 封-2 招标控制价
| 2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房 | [5 empty] | 工程 | 封-2
（劳务部分）招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 2826385.66
(大写)： |  |  | 贰佰捌拾贰万陆仟叁佰捌拾伍元陆角陆分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 228498.93
(大写)： |  |  |  | 贰拾贰万捌仟肆佰玖拾捌元玖角叁分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
本项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。本工程按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143 号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房 | 2826385.66 | 1870 | 228498.93 |  | 129253.51
合 计 |  | 2826385.66 | 1870 | 228498.93 |  | 129253.51
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【2024年薯之味红薯深
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1.1 | 2#厂房装修工程 | 2224556.38 | 1870 | 176164.2 |  | 96897.99
1.2 | 2#厂房电气工程（照明及设备） | 601829.28 |  | 52334.73 |  | 32355.52
合 计 |  | 2826385.66 | 1870 | 228498.93 |  | 129253.51
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【2#厂房】
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：2#厂房 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 2#厂房装修工程 | 2224556.38 | 1870 | 176164.2 |  | 96897.99
2 | 2#厂房电气工程（照明及设备） | 601829.28 |  | 52334.73 |  | 32355.52
合 计 |  | 2826385.66 | 1870 | 228498.93 |  | 129253.51
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【2#厂房装修工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#厂房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1656414.25
1.1 | 土建改造 | 118435.61
1.2 | 地面工程 | 427201.57
1.3 | 墙面工程 | 737301.6
1.4 | 天棚工程 | 336013.33
1.5 | 门窗工程 | 37462.14
2 | 措施项目费 | 398308.93
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 176164.2
3 | 其他项目费 | 1870 |  | 1870
4 | 规费 | 96897.99 |  | －
5 | 税金 | 71065.21 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,224,556.38 |  | 1870
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【2#厂房装修工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2#厂房装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 160092.6
2 | 施工组织措施项目 | 238216.33
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 176164.2
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 3931.65
措施项目费合计=1+2 |  | 398308.93

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【2#厂房装修工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土建改造
1 | 010101003008 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖+人工清理基槽 3.开挖深度:4.0m以内 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 158.84 |  | 54.12 | 8596.42
2 | 010103001008 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计与规范要求 2.填方材料品种:土石方 3.填方来源、运距:挖出土石方 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 88.91 |  | 42.46 | 3775.12
3 | 010103002011 | 余方弃置（起运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.起运 | m3 | 105.75 |  | 11.81 | 1248.91
本页小计 | [7 empty] | 13620.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010103002012 | 余方弃置(增运1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:土石综合（另应包含但不限于表土、建筑垃圾、地上构附着物、需要拆除的管网、淤泥等） 2.运距:增运1km,实际运距不同时,按比例调整 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.增运至弃置点 | m3 | 105.75 |  | 2.73 | 288.7
5 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 20.4 |  | 40.07 | 817.43
6 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.门窗洞口尺寸:详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 154.24 |  | 15.78 | 2433.91
本页小计 | [7 empty] | 3540.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010501001005 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 11.57 |  | 269.14 | 3113.95
8 | 010403001004 | M5.0砂浆砌筑Mu30片石基础 | [项目特征] 1.石料种类、规格:块（片）石 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.吊装 3.砌石 4.防潮层铺设 5.材料运输 | m3 | 58.67 |  | 171.45 | 10058.97
9 | 010503004004 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 32.72 |  | 911.33 | 29818.72
本页小计 | [7 empty] | 42991.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010503005004 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2 |  | 839.94 | 1679.88
11 | 010503001004 | 基础梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 4.6 |  | 626.07 | 2879.92
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋（现浇钢筋 钢筋直径 φ10mm以上） | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:现浇钢筋 钢筋直径 φ10mm以上 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 4.565 |  | 1202.76 | 5490.6
13 | 010515001006 | 现浇构件钢筋（箍筋） | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:箍筋 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 1.132 |  | 1869.86 | 2116.68
本页小计 | [7 empty] | 12167.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010502002004 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:自拌 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 17.33 |  | 905.67 | 15695.26
15 | 010507003004 | 一层地面排水沟 | [项目特征] 1.沟截面净空尺寸:200mm宽，300mm高 2.混凝土种类:自拌 3.混凝土强度等级:C25 4.盖板材料种类:300*600*30mm304不锈钢格栅盖板 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.刷防护材料 | m | 144 |  | 93.56 | 13472.64
16 | 010507003005 | 二层楼面排水沟 | [项目特征] 1.部位:二层楼面排水沟 2.沟截面净空尺寸:按设计 3.盖板材料种类:300*600*30mm304不锈钢格栅盖板 [工作内容] 1.不锈钢钢地沟制作安装 2.刷防护材料 | m | 43.51 |  | 130.74 | 5688.5
本页小计 | [7 empty] | 34856.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 010516002002 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类:镀锌角钢 2.规格:30*30*4 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 1.153 |  | 3342.12 | 3853.46
18 | 010603B01002 | 钢梁、钢柱 | 1.部位:屋面风机房 2.材质、规格:详设计 | t | 0.329 |  | 3123.85 | 1027.75
19 | 01060B001004 | 金属构件运输 | [项目特征] 1.构件品种:钢构件，综合考虑 2.运距:1km 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.运输 | t | 0.329 |  | 76.35 | 25.12
20 | 011405001004 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.构件名称:钢构件 2.除锈要求:抛丸或喷砂除锈 3.腻子种类、厚度:满足设计及相关规范要求 4.防护材料种类:满足设计及相关规范要求 5.油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆2道，丙烯酸聚氨酯面漆2道 [工作内容] 1.基层清理 2.除锈 3.刮腻子 4.刷防护材料、油漆 | t | 1.482 |  | 1297.56 | 1922.98
本页小计 | [7 empty] | 6829.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 010507007008 | C25混凝土反坎 | [项目特征] 1.构件的类型:C25混凝土构件 2.部位:反坎、风机房基础 3.混凝土种类:自拌 4.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.77 |  | 278.03 | 3550.44
22 | 080807013003 | 墙窗间防火封堵 | [项目特征] 1.名称:墙窗间防火封堵 2.材质:双面1.2厚镀锌钢板，夹50mm厚防火岩棉 [工作内容] 1.封堵 2.清理 3.运输 | m | 35 |  | 25.15 | 880.25
地面工程
本页小计 | [7 empty] | 4430.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011101005009 | 环氧树脂地坪(B1级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.界面剂材料种类:3mm厚环氧树脂自流平界面剂 3.底层漆材料种类、厚度:环氧封闭底漆0.2mm厚 4.中层漆材料种类、厚度:环氧中涂层2mm 5.面层材料种类:环氧树脂面层(或聚氨酯薄涂层) 0.8mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 1008.29 |  | 60.08 | 60578.06
本页小计 | [7 empty] | 60578.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011101005010 | 防火无机环氧地坪(A级) | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:5mm厚水泥基自流平砂浆层 2.界面剂材料种类:自流平界面剂 3.底层漆材料种类、厚度:防火无机环氧封闭底漆0.2mm厚 4.中层漆材料种类、厚度:防火无机环氧中涂层2mm 5.面层材料种类:防火无机环氧树脂面层(或聚氨酯薄涂层) 0.8mm [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷底层漆、中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 2269.17 |  | 63.66 | 144455.36
3 | 011101001009 | 20厚1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 2790.94 |  | 12.25 | 34189.02
4 | 011101003006 | 30mm细石混凝土楼地面（地面3） | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm,C25 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 2532.51 |  | 20.63 | 52245.68
本页小计 | [7 empty] | 230890.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011101003007 | 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:50mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 31.57 |  | 15.87 | 501.02
6 | 010904001004 | 丙纶布防水层 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:400克0.8mm厚丙纶布防水层 2.反边高度:满足设计及相关规范要求 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 2532.51 |  | 11.95 | 30263.49
7 | 011102001003 | 石材楼地面（600mm×300mm×30mm火烧面花岗石） 地面3 | [项目特征] 1.规格型号:600mm×300mm×30mm火烧面花岗石 2.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 2500.94 |  | 38.32 | 95836.02
本页小计 | [7 empty] | 126600.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011102003001 | 块料楼地面(防滑玻化砖（800X800X10）) | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:防滑玻化砖（800X800X10） [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 258.43 |  | 35.34 | 9132.92
墙面工程
1 | 010605002008 | 彩钢岩棉夹芯板（0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 A级 耐火极限1小时） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 A级 2.防火要求:耐火极限1小时 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 2784.88 |  | 85.11 | 237021.14
2 | 010402001002 | 砌块墙 新作蒸压加气混凝土砌块墙(砼墙）（内墙1） | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:新作蒸压加气混凝土砌块墙(砼墙） 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 383.86 |  | 218.66 | 83934.83
本页小计 | [7 empty] | 330088.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011101001010 | 水泥砂浆墙面抹灰 | [项目特征] 1.规格型号： 5厚M15水泥石灰砂浆罩面压光 7厚M15水泥石灰砂浆垫层 9厚M15水泥石灰砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输 | m2 | 1169.21 |  | 16.64 | 19455.65
4 | 010903002002 | 墙面涂膜防水（内墙1） | [项目特征] 1.防水膜品种:详设计 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 219.21 |  | 35.73 | 7832.37
5 | 011406003002 | 满刮腻子（内墙1） | [项目特征] 1.基层类型:腻子粉 二遍 2.腻子种类:一般型 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 219.21 |  | 5.71 | 1251.69
6 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料（内墙1） | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:墙面喷刷涂料 2.涂料品种、喷刷遍数:2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刷、喷涂料 | m2 | 219.21 |  | 20.93 | 4588.07
本页小计 | [7 empty] | 33127.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011406001002 | 外墙真石漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 64.57 |  | 39.93 | 2578.28
8 | 011001003001 | 外墙面抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布 | [项目特征] 1.增强网及抗裂防水砂浆种类:5mm厚抗裂砂浆+耐碱玻纤网格布 [工作内容] 1.基层清理 2.刷界面剂 3.安装龙骨 4.填贴保温材料 5.保温板安装 6.粘贴面层 7.铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8.嵌缝 9.铺、刷(喷)防护材料 | m2 | 64.57 |  | 24.7 | 1594.88
9 | 011105003003 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:10CM [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 77.75 |  | 6.61 | 513.93
本页小计 | [7 empty] | 4687.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011105006002 | 100mm高不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:阻燃板B1级，2440*1220*9 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚304本色不锈钢 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 633.05 |  | 9.77 | 6184.9
11 | 010605002009 | 钢板墙板（0.5mm+50mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 耐火极限1小时） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 2.防火要求:耐火极限1小时 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 1521.16 |  | 85.11 | 129465.93
12 | 010605002010 | 钢板墙板（0.5mm+50mm+0.5mm双面304彩钢岩棉夹芯板 A级 耐火极限1小时） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm双面304彩钢岩棉夹芯板 A级 2.防火要求:耐火极限1小时 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 1140.89 |  | 85.11 | 97101.15
本页小计 | [7 empty] | 232751.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 010605002011 | 墙板（0.5mm+100mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 耐火极限2小时） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:0.5mm+100mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 2.防火要求:耐火极限2小时 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 352.86 |  | 85.11 | 30031.91
14 | 010605002012 | 墙板（0.5mm+100mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 A级 耐火极限2小时） | [项目特征] 1.钢材品种、规格:0.5mm+100mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 A级 2.防火要求:耐火极限2小时 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | m2 | 202.6 |  | 85.11 | 17243.29
15 | 010603003002 | 304不锈钢方管 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:304不锈钢100*100*3.0/100*50*3.0 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 | t | 4.098 |  | 3123.85 | 12801.54
本页小计 | [7 empty] | 60076.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011208001002 | 轻钢龙骨阻燃板石膏板包管道包消火栓 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 50 |  | 36.78 | 1839
17 | 011502001002 | 金属装饰线 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金扣条（圆角R=50） [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 3008 |  | 27.88 | 83863.04
天棚工程
1 | 011302001007 | 吊顶天棚轻钢龙骨（顶3） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 | m2 | 2235.35 |  | 23.31 | 52106.01
2 | 011302001008 | 吊顶天棚铝单板面层（顶3） | [项目特征] 1.材质:铝单板(600mmX600mmX1.2mm) A级 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.面层铺贴 3.嵌缝 | m2 | 2235.35 |  | 26.14 | 58432.05
本页小计 | [7 empty] | 196240.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010902002002 | 聚氨酯喷涂结构底板 （顶1） | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯喷涂结构底板 2.涂膜厚度、遍数:6mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 254 |  | 106.49 | 27048.46
4 | 011406003003 | 原顶天棚满刮腻子 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.腻子种类:详设计 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 | m2 | 13.85 |  | 7.43 | 102.91
5 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.喷刷涂料部位:详设计 3.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料、2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 13.85 |  | 11.27 | 156.09
6 | 010901002004 | 型材屋面（0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁单面304彩钢夹芯板吊顶) | [项目特征] 1.型材品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁单面304彩钢夹芯板吊顶 2.龙骨类型:详设计 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 2016.22 |  | 42.9 | 86495.84
本页小计 | [7 empty] | 113803.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010901002005 | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶 | [项目特征] 1.型材品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板吊顶 2.龙骨类型:详设计 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 1703.21 |  | 42.9 | 73067.71
8 | 010901002006 | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢夹芯板吊顶 | [项目特征] 1.型材品种、规格:0.5mm+50mm+0.5mm彩钢夹芯板吊顶 [工作内容] 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 | m2 | 38 |  | 32.15 | 1221.7
9 | 010202011002 | 天棚钢支撑 | [项目特征] 1.部位:天棚 2.钢材品种、规格:50*50*3镀锌角钢 [工作内容] 1.支撑、铁件制作(摊销、租赁) 2.支撑、铁件安装 3.运输 | t | 12.065 |  | 3098.43 | 37382.56
门窗工程
1 | 010802003014 | 双扇钢质防火门（甲级） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:双扇钢质防火门（甲级） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 40.28 |  | 52.36 | 2109.06
本页小计 | [7 empty] | 113781.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010802003015 | 单扇钢质防火门（乙级带自动闭门器） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:单扇钢质防火门（乙级带自动闭门器） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 13.2 |  | 52.36 | 691.15
3 | 010802003016 | 单扇钢质防火门（乙级） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:单扇钢质防火门（乙级） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 9.46 |  | 52.36 | 495.33
4 | 010802003017 | 双扇钢质防火门（乙级） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:双扇钢质防火门（乙级） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 83.04 |  | 52.36 | 4347.97
5 | 010802003018 | 双扇钢质防火门（丙级） | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:双扇钢质防火门（丙级） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 5.04 |  | 52.36 | 263.89
本页小计 | [7 empty] | 5798.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010802001009 | 单扇洁净门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:单扇洁净门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 61.6 |  | 80.22 | 4941.55
7 | 010802001010 | 双扇洁净门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:双扇洁净门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 19.74 |  | 80.22 | 1583.54
8 | 010802001011 | 彩钢板洁净门（带闭门器） | [项目特征] 1.名称:彩钢板洁净门（带闭门器） 2.门框、扇材质:彩钢板 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 70.3 |  | 98.92 | 6954.08
9 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 甲级 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:防火卷帘(闸)门 甲级 [工作内容] 1.门运输、安装 2.启动装置、活动小门、五金安装 | m2 | 10.8 |  | 85.17 | 919.84
本页小计 | [7 empty] | 14399.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 010802003019 | 单扇钢质套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:单扇钢质套装门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.42 |  | 56.43 | 136.56
11 | 010802003020 | 双扇钢质套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:双扇钢质套装门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 21.78 |  | 56.43 | 1229.05
12 | 010807001009 | 铝合金6+9A+6mm双层中空钢化玻璃固定窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金6+9A+6mm双层中空钢化玻璃固定窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 120.76 |  | 80.61 | 9734.46
13 | 010807001010 | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:铝合金 2.玻璃品种、厚度:铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 3.洞口尺寸:详施工图及图说，综合考虑 4.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 5.76 |  | 88.03 | 507.05
本页小计 | [7 empty] | 11607.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 010807002004 | 金属防火窗（钢制12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗） | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:钢制12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 81 |  | 43.81 | 3548.61
本页小计 | [7 empty] | 3548.61
合 计 | [7 empty] | 1656414.25

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【2#厂房装修工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 160092.6
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 72374.5 | 72374.5
2 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 87718.1 | 87718.1
本页小计 | [7 empty] | 160092.6
合 计 | [7 empty] | 160092.6

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【2#厂房装修工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2#厂房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 1870
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1870 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 1870
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【2#厂房装修工程】
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#厂房装修工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 装饰石材洗手台 |  | 1870
合 计 |  |  | 1870 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表【2#厂房装修工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2#厂房装修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 96897.99
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 71065.21
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 3 |  | 64604.74
5.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 6460.47
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 167963.2

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【2#厂房电气工程（照明
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 424563
1.1 | C配电箱 | 16960.09
1.2 | 电线电缆 | 51198.28
1.3 | 配管配线 | 325757.46
1.4 | 灯具、开关、插座 | 30647.17
2 | 措施项目费 | 125684.85
2.2.1 | 其中：安全文明施工费 | 52334.73
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 32355.52 |  | －
5 | 税金 | 19225.91 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 601,829.28
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【2#厂房电气工程（照明及设备）】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 40401.41
2 | 施工组织措施项目 | 85283.44
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 52334.73
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 3487.21
措施项目费合计=1+2 |  | 125684.85

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【2#厂房电气工程（照
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 1 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 配电箱
1 | 030404017052 | 配电箱2ALZ | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2ALZ 3.规格:Pe=251.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 2 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017053 | 配电箱2AL3 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AL3 3.规格:Pe=41.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 3 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017054 | 配电箱2AL11 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AL11 3.规格:Pe=20.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 4 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404017055 | 配电箱2AL12 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AL12 3.规格:Pe=70.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 5 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017056 | 配电箱2AL21 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AL21 3.规格:Pe=30.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 6 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404017057 | 配电箱2AL22 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AL22 3.规格:Pe=30.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 7 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017058 | 配电箱2AL23 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AL23 3.规格:Pe=30.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 8 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404017059 | 配电箱2ALE1、2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2ALE1、2 3.规格:Pe=5.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 297.63 | 595.26
本页小计 | [7 empty] | 595.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 9 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404017060 | 应急照明集中电源2PD1 | [项目特征] 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:2PD1 3.规格:安装容量:500W 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含模块、开关、市电监测、通讯路由等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 10 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030404017061 | 应急照明集中电源2PD2 | [项目特征] 1.名称:应急照明集中电源 2.型号:2PD2 3.规格:安装容量:500W 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含模块、开关、市电监测、通讯路由等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 11 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030404017062 | 配电箱2APE1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2APE1 3.规格:Pe=16.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 12 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404017063 | 配电箱2APE2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2APE2 3.规格:Pe=56.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 297.65 | 297.65
本页小计 | [7 empty] | 297.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 13 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030404017064 | 配电箱2APE3 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2APE3 3.规格:Pe=38.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 308.03 | 308.03
本页小计 | [7 empty] | 308.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 14 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030404017065 | 配电箱AP-kt1 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AP-kt1 3.规格:Pe=135.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 15 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030404017066 | 配电箱AP-kt2 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AP-kt2 3.规格:Pe=165.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 16 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404017067 | 配电箱AP-kt3、4 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AP-kt3、4 3.规格:Pe=130.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 2 |  | 261.8 | 523.6
本页小计 | [7 empty] | 523.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 17 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030404017068 | 配电箱AP-kt5 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AP-kt5 3.规格:Pe=50.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 18 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030404017069 | 配电箱AP-kt6 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:AP-kt6 3.规格:Pe=25.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 19 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030404017070 | 配电箱2AP11 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AP11 3.规格:Pe=265.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 20 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030404017071 | 配电箱2AP12 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AP12 3.规格:Pe=325.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 21 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404017072 | 配电箱2AP13 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AP13 3.规格:Pe=120.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
本页小计 | [7 empty] | 261.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 22 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030404017073 | 配电箱2AP21 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.型号:2AP21 3.规格:Pe=172.00kW 4.接线端子材质、规格:满足设计及施工规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及施工规范要求 6.安装方式:综合考虑 7.其他说明:含电表、开关、保护装置等元器件，具体详见设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 261.8 | 261.8
23 | 030414002002 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 18 |  | 426.53 | 7677.54
24 | 010606012002 | 槽钢钢支架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢支架 2.安装高度:按设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 0.451 |  | 6309.55 | 2845.61
电线电
本页小计 | [7 empty] | 10784.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 23 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
缆
1 | 030408001045 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X35+1X16mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-4X35+1X16mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 37.95 |  | 9.67 | 366.98
2 | 030408001046 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X25+1X16mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-4X25+1X16mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 38.33 |  | 9.67 | 370.65
3 | 030408001047 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X35+2X16mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-3X35+2X16mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 17.6 |  | 9.67 | 170.19
本页小计 | [7 empty] | 907.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 24 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408001048 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X4mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-5X4mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 6.其他说明:含电缆终端接头 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 303.95 |  | 5.46 | 1659.57
5 | 030408001049 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X6mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-5X6mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 6.其他说明:含电缆终端接头 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 96.89 |  | 5.46 | 529.02
6 | 030408001050 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X10mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-5X10mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 6.其他说明:含电缆终端接头 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 534.43 |  | 5.46 | 2917.99
本页小计 | [7 empty] | 5106.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 25 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408001051 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X16mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-5X16mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 320.34 |  | 7.12 | 2280.82
8 | 030408001052 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 200.84 |  | 15.3 | 3072.85
9 | 030408001053 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X50+1X25mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-4X50+1X25mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 78.29 |  | 12.93 | 1012.29
10 | 030408001054 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50 mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 9.9 |  | 18.14 | 179.59
本页小计 | [7 empty] | 6545.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 26 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030408001055 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X185+1X95mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-4X185+1X95mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 48 |  | 25.46 | 1222.08
12 | 030408001056 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X240+1X120mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDUZB-YJY-B1-4X240+1X120mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 769.4 |  | 20.89 | 16072.77
13 | 030408001057 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm² | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 173.7 |  | 44.54 | 7736.6
本页小计 | [7 empty] | 25031.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 27 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030408001058 | 控制电缆WDUZBN-YJY-B1-5*2.5mm² | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.规格:电力电缆WDUZB-YJY-B1-5*2.5mm² 3.材质:铜质 4.敷设方式、部位:综合考虑 5.电压等级(kV):1KV及以下 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 66 |  | 4.9 | 323.4
15 | 030408006031 | 电力电缆头300mm²以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm²以下 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 450.8 | 901.6
16 | 030408006032 | 电力电缆头240mm²以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm²以下 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 28 |  | 320.06 | 8961.68
本页小计 | [7 empty] | 10186.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 28 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030408006033 | 电力电缆头120mm²以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm²以下 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 223.21 | 892.84
18 | 030408006034 | 电力电缆头75mm²以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:75mm²以下 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 178.9 | 715.6
19 | 030408006035 | 电力电缆头35mm²以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm²以下 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 127.64 | 765.84
本页小计 | [7 empty] | 2374.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 29 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030408006036 | 电力电缆头16mm²以下 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm²以下 3.材质、类型:铜质、类型满足设计及施工规范要求综合考虑 4.安装部位:综合考虑 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12 |  | 87.16 | 1045.92
配管配线
1 | 030411003010 | 金属桥架400*200 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制 4.类型:综合考虑 5.接地方式:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:含桥架通头、隔板、盖板等 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 47.35 |  | 50.94 | 2412.01
本页小计 | [7 empty] | 3457.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 30 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030411003011 | 金属桥架300*200 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:300*200 3.材质:钢制 4.类型:综合考虑 5.接地方式:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:含桥架通头、隔板、盖板等 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 68.33 |  | 50.94 | 3480.73
3 | 030411003012 | 金属桥架300*100 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:综合考虑 5.接地方式:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:含桥架通头、隔板、盖板等 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 319.4 |  | 32.95 | 10524.23
4 | 030411003013 | 金属桥架200*100 | [项目特征] 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:综合考虑 5.接地方式:满足设计及施工规范要求 6.其他说明:含桥架通头、隔板、盖板等 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 209.5 |  | 32.95 | 6903.03
本页小计 | [7 empty] | 20907.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 31 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408008004 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:有机防火堵料 3.方式:综合考虑 4.部位:综合考虑 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.2 |  | 16975.68 | 3395.14
6 | 030413001004 | 桥架支吊架 | [项目特征] 1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 2500 |  | 15.21 | 38025
7 | 030411001033 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 300 |  | 27.38 | 8214
本页小计 | [7 empty] | 49634.14
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 32 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001034 | 配管SC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 400 |  | 34.38 | 13752
9 | 030411001035 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 20.72 |  | 43.08 | 892.62
10 | 030411001036 | 配管SC80 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC80 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 165.67 |  | 97.01 | 16071.65
本页小计 | [7 empty] | 30716.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 33 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030411001037 | 配管SC150 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 715 |  | 113.41 | 81088.15
12 | 030411001038 | 配管PC100 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC100 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 10 |  | 25.23 | 252.3
13 | 030411001039 | 配管PC80 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC80 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 13.33 |  | 20.41 | 272.07
本页小计 | [7 empty] | 81612.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 34 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411001040 | 配管PC65 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC65 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 23.77 |  | 18.64 | 443.07
15 | 030411001041 | 配管PC50 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC50 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 60.8 |  | 16.56 | 1006.85
16 | 030411001042 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC40 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 130.58 |  | 16.19 | 2114.09
本页小计 | [7 empty] | 3564.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 35 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411001043 | 配管PC32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 18.27 |  | 13.67 | 249.75
18 | 030411001044 | 配管PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC25 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 156.52 |  | 11.35 | 1776.5
19 | 030411001045 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 5131.01 |  | 10.3 | 52849.4
本页小计 | [7 empty] | 54875.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 36 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030411001046 | 配管PC16 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:PC16 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 100 |  | 9.23 | 923
21 | 030411001047 | 配管JDG32 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG32 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 71.89 |  | 20.99 | 1508.97
22 | 030411001048 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:JDG20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 3512.41 |  | 10.92 | 38355.52
本页小计 | [7 empty] | 40787.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 37 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030411004037 | 配线WDUZBN-BYJ-B1-10mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1-10mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 34.45 |  | 1.18 | 40.65
24 | 030411004038 | 配线WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 5982.43 |  | 1.1 | 6580.67
25 | 030411004039 | 配线WDUZC-BYJ-B1-6mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZC-BYJ-B1-6mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 1106.83 |  | 1.11 | 1228.58
26 | 030411004040 | 配线WDUZC-BYJ-B1-4mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZC-BYJ-B1-4mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 8724.07 |  | 0.79 | 6892.02
本页小计 | [7 empty] | 14741.92
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 38 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030411004041 | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZC-BYJ-B1-2.5mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 9140.12 |  | 1.1 | 10054.13
28 | 030411004042 | 配线WDUZCN-BYJ-B1-1.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDUZCN-BYJ-B1-1.5mm²mm² 4.材质:铜质 5.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | 1964.52 |  | 1.09 | 2141.33
29 | 030413002004 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.类型:综合考虑 4.填充(恢复)方式:满足设计及施工规范要求 5.混凝土标准:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 | m | 1000 |  | 14.31 | 14310
灯具、开关、插座
本页小计 | [7 empty] | 26505.46
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 39 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412004019 | 多信息复合标志灯 | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 2.规格:1x3W,H=2.8m吊装,DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7 |  | 36.22 | 253.54
2 | 030412004020 | 自带电源应急单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:自带电源应急单管荧光灯 2.规格:32W,不燃材料保护罩,自带蓄电池,应急时间≥60min.光通量≥5400lm 3.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 30.98 | 92.94
3 | 030412004021 | 非持续型应急灯 壁挂 | [项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.规格:1x6W.壁挂 η≥55%,DC36V,色温5000K,面板外罩材质阻燃塑料 IP34。光通量≥600lm 3.安装形式:壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 31.07 | 155.35
4 | 030412004022 | 非持续型应急灯 吸顶 | [项目特征] 1.名称:非持续型应急灯 2.规格:1x6W.壁挂 η≥55%,DC36V,色温5000K,面板外罩材质阻燃塑料 IP34。光通量≥600lm 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 111 |  | 30.98 | 3438.78
本页小计 | [7 empty] | 3940.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 40 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412004023 | 方向标志灯(双向) | [项目特征] 1.名称:方向标志灯(双向) 2.规格:1x3W,走廊、楼梯间0.3m嵌墙暗装,DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34,带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:嵌墙暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 31.07 | 31.07
6 | 030412004024 | 方向标志灯(单向) | [项目特征] 1.名称:方向标志灯(单向) 2.规格:1x3W,走廊、楼梯间0.3m嵌墙暗装,DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34,带不锈钢防护网。光通量≥300lm 3.安装形式:嵌墙暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 29 |  | 31.07 | 901.03
7 | 030412004025 | 安全出口指示灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:1x3W,门上方0.1m嵌装,DC36V,色温5000K,面板外罩材质铁皮 IP34。光通量≥300lm 3.安装形式:嵌装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 89 |  | 35.77 | 3183.53
本页小计 | [7 empty] | 4115.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 41 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030412001007 | 300*600LED平板净化灯 | [项目特征] 1.名称:300*600LED平板净化灯 2.型号、规格:28W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 95 |  | 27.97 | 2657.15
9 | 030412005003 | 300*900 LED平板吸顶灯36W | [项目特征] 1.名称:LED平板吸顶灯300*900 2.规格:36W 3.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 302 |  | 25.23 | 7619.46
10 | 030412001008 | 100*1200LED防爆灯 | [项目特征] 1.名称:100*1200LED防爆灯 2.型号、规格:40W，LED光源 3.其他:满足设计﹑规范﹑招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 43 |  | 27.98 | 1203.14
11 | 030404034024 | 单联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:单联跷板开关 2.规格:~250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 48 |  | 11.56 | 554.88
本页小计 | [7 empty] | 12034.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 42 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404034025 | 双联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:双联跷板开关 2.规格:~250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 12 |  | 11.56 | 138.72
13 | 030404034026 | 三联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:三联跷板开关 2.规格:~250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 20 |  | 11.56 | 231.2
14 | 030404034027 | 四联跷板开关 | [项目特征] 1.名称:四联跷板开关 2.规格:~250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 14.83 | 118.64
15 | 030404034028 | 双控开关 | [项目特征] 1.名称:双控开关 2.规格:~250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 14 |  | 12.32 | 172.48
本页小计 | [7 empty] | 661.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 43 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030404034029 | 防爆单极开关 | [项目特征] 1.名称:防爆单极开关 2.规格:~250V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 10 |  | 11.56 | 115.6
17 | 030404034030 | 风机启停按钮 | [项目特征] 1.名称:风机启停按钮 2.材质:满足设计及施工规范要求 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 42 |  | 10.74 | 451.08
18 | 030404035006 | 安全型5孔防水插座 | [项目特征] 1.名称:安全型5孔防水插座 2.规格:~220V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 61 |  | 11.3 | 689.3
19 | 030404035007 | 安全型5孔普通插座 | [项目特征] 1.名称:安全型5孔普通插座 2.规格:~220V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 187 |  | 11.3 | 2113.1
本页小计 | [7 empty] | 3369.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 44 页 共 44 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030404035008 | 安全型空调挂机插座 | [项目特征] 1.名称:安全型空调挂机插座 2.规格:~220V 10A 86型 3.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 11.3 | 90.4
21 | 030411006006 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 490 |  | 5.68 | 2783.2
22 | 030411006007 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢制接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 241 |  | 5.68 | 1368.88
23 | 030411006008 | 开关、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 410 |  | 5.57 | 2283.7
本页小计 | [7 empty] | 6526.18
合 计 | [7 empty] | 424563

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【2#厂房电气工程（照
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 40401.41
1 | 031301017011 | 操作高度增加费 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:满足设计及施工规范要求 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1 |  | 30084.28 | 30084.28
2 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 10317.13 | 10317.13
本页小计 | [7 empty] | 40401.41
合 计 | [7 empty] | 40401.41

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【2#厂房电气工程（照明及
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表【2#厂房电气工程（
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表【2#厂房电气工程（照明及设
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2#厂房电气工程（照明及设备） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 32355.52
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 19225.91
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 3 |  | 17478.1
5.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1747.81
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 51581.43