## 2#厂房材料汇总表
材料、设备采购汇总表
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料
序号 | 规格型号 | 合价（元） | 备注
1 | 装饰板材
2 | 门窗
3 | 绝缘导线
4 | 电力电缆、控制电缆
合计
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料：装饰板材、门窗、绝缘导线、电力电缆、控制电缆等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 2#厂房主材 (比选清单) (2)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 装饰板材 | 铝单板 | m2 | 2309.16
2 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁单面304彩钢夹芯板 | m2 | 2063.02
3 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板 | m2 | 1742.72
4 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 2915.72
5 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级耐火1小时 | m2 | 1571.39
6 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 364.51
7 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm双面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 1178.56
8 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 209.29
9 | 门窗 | 钢制12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗 | m2 | 76.57
10 |  | 彩钢板洁净门 | m2 | 66.46
11 |  | 双扇钢质防火门（丙级） | m2 | 4.76
12 |  | 单扇钢质防火门（乙级） | m2 | 8.94
13 |  | 双扇钢质防火门（甲级） | m2 | 38.08
14 |  | 双扇钢质防火门（乙级） | m2 | 78.5
15 |  | 单扇钢质防火门（乙级带自动闭门器） | m2 | 12.48
16 |  | 单扇洁净门 | m2 | 58.23
17 |  | 双扇洁净门 | m2 | 18.66
18 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | m2 | 5.45
19 |  | 铝合金固定窗 | m2 | 114.16
20 |  | 双扇钢质套装门 | m2 | 20.59
21 |  | 单扇钢质套装门 | m2 | 2.29
22 |  | 防火卷帘门（甲级）甲级 | m2 | 11.58
21 | 绝缘导线 | 配线WDUZBN-BYJ-B1-10mm² | m | 35.14
22 |  | 配线WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 6741.49
23 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-6mm² | m | 1128.99
24 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-4mm² | m | 9322.49
25 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5mm² | m | 10299.83
26 |  | 配线WDUZCN-BYJ-B1-1.5mm² | m | 2213.78
23 | 电力电缆、控制电缆 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X50+1X25mm²综合 | m | 76.82
24 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X4mm²综合 | m | 298.22
25 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X6mm²综合 | m | 95.07
26 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X10mm²综合 | m | 524.36
27 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X35+1X16综合 | m | 37.24
28 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X35+2X16mm²综合 | m | 17.27
29 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X25+1X16综合 | m | 37.61
30 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35综合 | m | 197.06
31 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X16mm²综合 | m | 314.31
32 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50 mm²综合 | m | 9.71
33 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X185+1X95mm²综合 | m | 47.1
34 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2综合 | m | 754.91
35 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm²综合 | m | 170.43
36 |  | 控制电缆WDUZBN-YJY-B1-5*2.5mm² | m | 65.08
合计 | [5 empty] | 0