## 2#厂房材料汇总表
材料、设备采购汇总表
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料
序号 | 规格型号 | 合价（元） | 备注
1 | 装饰板材 | 1522840.51
2 | 门窗 | 323274.45
3 | 绝缘导线 | 96694.61
4 | 电力电缆、控制电缆 | 1234764.75
合计 |  | 3177574.32
采购说明：
一、本次采购范围2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料：装饰板材、门窗、绝缘导线、电力电缆、控制电缆等，具体详采购清单； 二、实际数量以采购人需求为准； 三、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限：2年 2.保修范围：材料、设备质量缺陷质保期内对存在质量缺陷部分无条件维修或更换 3.服务措施：完整包装供货（随货附出厂合格证、质量检测报告），不包安装 4.质保期后服务： 四、交提货方式： 所有商品配送至采购方指定的仓库。 五、验收标准、方法：按采购清单名称、规格型号进行验收，产品参数及其随货所附质保资料需符合采购清单规格型号。材料进场后采购方委托第三方复检不合格的，供货方须退还当批次材料、设备。 如有异议，请于30日内提出。

## 2#厂房主材 (比选清单) (2)
材料、设备采购清单
工程名称：2024年薯之味红薯深加工生产线配套基础设施建设项目-2#厂房装修材料
序号 | 名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 装饰板材 | 铝单板 | m2 | 2309.16 | 115.29 | 266223.06
2 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁单面304彩钢夹芯板 | m2 | 2063.02 | 155.25 | 320283.86
3 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm硫氧镁彩钢夹芯板 | m2 | 1742.72 | 113.63 | 198025.27
4 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 2915.72 | 84.38 | 246028.45
5 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级耐火1小时 | m2 | 1571.39 | 122.23 | 192071
6 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm单面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 364.51 | 171.82 | 62630.11
7 |  | 0.5mm+50mm+0.5mm双面304彩钢岩棉夹芯板 A级 | m2 | 1178.56 | 181.86 | 214332.92
8 |  | 0.5mm+100mm+0.5mm彩钢岩棉夹芯板 | m2 | 209.29 | 111.07 | 23245.84
9 | 门窗 | 钢制12mm厚钢化甲级防火玻璃固定窗 | m2 | 76.57 | 540 | 41347.8
10 |  | 彩钢板洁净门 | m2 | 66.46 | 956.25 | 63552.38
11 |  | 双扇钢质防火门（丙级） | m2 | 4.76 | 507.75 | 2416.89
12 |  | 单扇钢质防火门（乙级） | m2 | 8.94 | 517.7 | 4628.24
13 |  | 双扇钢质防火门（甲级） | m2 | 38.08 | 527.96 | 20104.72
14 |  | 双扇钢质防火门（乙级） | m2 | 78.5 | 517.7 | 40639.45
15 |  | 单扇钢质防火门（乙级带自动闭门器） | m2 | 12.48 | 573.95 | 7162.9
16 |  | 单扇洁净门 | m2 | 58.23 | 956.25 | 55682.44
17 |  | 双扇洁净门 | m2 | 18.66 | 956.25 | 17843.63
18 |  | 铝合金边框6mm单层钢化玻璃固定窗 | m2 | 5.45 | 382.5 | 2084.63
19 |  | 铝合金固定窗 | m2 | 114.16 | 448.68 | 51221.31
20 |  | 双扇钢质套装门 | m2 | 20.59 | 517.5 | 10655.33
21 |  | 单扇钢质套装门 | m2 | 2.29 | 517.5 | 1185.08
22 |  | 防火卷帘门（甲级）甲级 | m2 | 11.58 | 410.16 | 4749.65
21 | 绝缘导线 | 配线WDUZBN-BYJ-B1-10mm² | m | 35.14 | 8.89 | 312.39
22 |  | 配线WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm² | m | 6741.49 | 2.72 | 18336.85
23 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-6mm² | m | 1128.99 | 5.06 | 5712.69
24 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-4mm² | m | 9322.49 | 4.48 | 41764.76
25 |  | 配线WDUZC-BYJ-B1-2.5mm² | m | 10299.83 | 2.51 | 25852.57
26 |  | 配线WDUZCN-BYJ-B1-1.5mm² | m | 2213.78 | 2.13 | 4715.35
23 | 电力电缆、控制电缆 | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X50+1X25mm²综合 | m | 76.82 | 219.38 | 16852.77
24 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X4mm²综合 | m | 298.22 | 20.51 | 6116.49
25 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X6mm²综合 | m | 95.07 | 27.96 | 2658.16
26 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X10mm²综合 | m | 524.36 | 61.16 | 32069.86
27 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X35+1X16综合 | m | 37.24 | 178.4 | 6643.62
28 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3X35+2X16mm²综合 | m | 17.27 | 144 | 2486.88
29 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X25+1X16综合 | m | 37.61 | 94.25 | 3544.74
30 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*70+2*35综合 | m | 197.06 | 279 | 54979.74
31 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-5X16mm²综合 | m | 314.31 | 67.8 | 21310.22
32 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-3*95+2*50 mm²综合 | m | 9.71 | 380.25 | 3692.23
33 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4X185+1X95mm²综合 | m | 47.1 | 883.08 | 41593.07
34 |  | 电力电缆 WDUZB-YJY-B1-4x240+1x120mm2综合 | m | 754.91 | 1106.19 | 835073.89
35 |  | 电力电缆WDUZB-YJY-B1-4*300+1*150mm²综合 | m | 170.43 | 1211.63 | 206498.1
36 |  | 控制电缆WDUZBN-YJY-B1-5*2.5mm² | m | 65.08 | 19.13 | 1244.98
合计 | [5 empty] | 3177574.32