## 材料招标清单
彭水自治县郁山镇县域医疗卫生次中心建设项目材料询价招标清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 限价单价 | 数量 | 限价合价 | 投标单价 | 投标合价 | 备注
1 | 断桥铝合金中空玻璃窗 |  | m2 | 488.08 | 461.3223 | 225162.19
2 | 400*800*10mm厚内墙面加工砖 |  | m2 | 42.18 | 3194.9673 | 134763.72
3 | 20mm防滑花岗石 |  | m2 | 95 | 2718.5857 | 258265.64
4 | 水泥 | 32.5R | kg | 0.37 | 288115.907 | 106602.89
5 | H型真石涂料 |  | kg | 6.3 | 10050.1985 | 63316.25
6 | 特细砂 |  | t | 152 | 533.4721 | 81087.76
7 | 成品木质套装门（含门套） |  | m2 | 450.26 | 282.7997 | 127333.39
8 | 300*600*8mm厚内墙面砖 |  | m2 | 42.18 | 1017.228 | 42906.68
9 | 10厚水泥纤维板 |  | m2 | 97.45 | 370.6814 | 36122.9
10 | 600*1200*1mm厚铝合金方板 |  | m2 | 84.55 | 605.808 | 51221.07
11 | 绝缘电线 | WDUZB-BYJ-4 | m | 2.85 | 16238.431 | 46279.53
12 | 浴室防水隔帘 |  | m2 | 31.88 | 1408.2078 | 44893.66
13 | 200厚蒸压轻质加气混凝土墙板(ALC隔墙板) |  | m2 | 27.74 | 1595.1104 | 44248.36
14 | 装配式U型轻钢龙骨 |  | m2 | 14.07 | 3137.982 | 44151.41
15 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 7.88 | 5307.4565 | 41822.76
16 | 石膏板 |  | m2 | 16.31 | 2304.0195 | 37578.56
17 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 450.93 | 81.0704 | 36557.08
18 | 改性沥青卷材 |  | m2 | 23.88 | 1193.8981 | 28510.29
19 | 电力电缆 | WDZC-YJY-B1-4x185+1x95 | m | 587.51 | 55.3985 | 32547.17
20 | 聚合物水泥防水涂料 |  | kg | 5.85 | 4719.051 | 27606.45
21 | 户内配电箱 AL6 | 6kW | 台 | 840.78 | 38 | 31949.64
22 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 374.9 | 80.7526 | 30274.15
23 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 23.88 | 976.7653 | 23325.16
24 | 矿物质绝缘电缆 NW-BTTZ-3*95+2*50 |  | m | 399.92 | 58.33 | 23327.33
25 | 电力电缆 | WDZC-YJY-B1 3*10 | m | 23.49 | 1210.7779 | 28441.17
26 | 成品空调金属百叶护栏 |  | m2 | 156 | 171.1663 | 26701.94
27 | 铸铁井盖、井座 | φ700 重型 | 套 | 754.22 | 36.7004 | 27680.18
28 | 铝合金平开门 |  | m2 | 509.01 | 53.7768 | 27372.93
29 | LED平板灯 24W | AC220V 24W*1 （LED光源/3000lm*1/4000K/Ra≥80节能电子变压器） | 套 | 114.43 | 238.36 | 27275.53
30 | 闸阀 DN150 | PN=2.0MPa | 个 | 1696.97 | 16 | 27151.52
31 | 3mm厚高聚物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 25.41 | 1039.4643 | 26412.79
32 | 大理石 |  | m2 | 180 | 121.0663 | 21791.93
33 | 中砂 |  | m3 | 233.8 | 107.4581 | 25123.7
34 | 加厚型内外壁热镀锌钢管 DN100 |  | m | 61.06 | 434.319 | 26519.52
35 | 地面砖 |  | m2 | 21.93 | 1009.7011 | 22142.75
36 | 附着式治疗带 |  | m | 97.01 | 227.07 | 22028.06
37 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 365.16 | 57.57 | 21022.26
38 | 碎石 | 综合 | t | 66.37 | 517.4291 | 34341.77
39 | 1.5厚合成高分子防水涂料 |  | kg | 10.25 | 1959.0674 | 20080.44
40 | 立柱式洗手盆 冷热水 |  | 组 | 510.44 | 39 | 19907.16
41 | 3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 |  | m2 | 17.67 | 1066.5414 | 18845.79
42 | 闸阀 DN200 |  | 个 | 2223.84 | 8 | 17790.72
43 | 改性发泡水泥板250 | 40mm | m3 | 828.7 | 21.321 | 17668.71
44 | 300*300*0.8mm厚铝合金方板 |  | m2 | 75.44 | 228.1545 | 17211.98
45 | 喷淋系统稳压设备XW（L）-II-1.5-38-ADL-1.5KW |  | 套 | 16689.58 | 1 | 16689.58
46 | 25厚火烧面浅灰色花岗石 |  | m2 | 118.92 | 135.4808 | 16111.38
47 | 钢质乙级防火门 |  | m2 | 453.76 | 34.92 | 15845.3
48 | 电力电缆 | WDZC-YJY-B1 4x70+1x35 | m | 229.85 | 66.2055 | 15217.33
49 | 电气配管 | JDG20 | m | 5.57 | 2662.8899 | 14832.3
50 | 彩瓦 |  | m2 | 40.16 | 368.8004 | 14811.02
51 | 电气配管 | SC20 | m | 6.15 | 2385.4903 | 14670.77
52 | 铝合金纱窗扇 |  | m2 | 93.7 | 155.13 | 14535.68
53 | 300无线 AP企业级 |  | 台 | 14417.61 | 1 | 14417.61
54 | 不锈钢管 | D32 | m | 11.89 | 1187.8125 | 14123.09
55 | 600*600*10mm防滑地面砖 |  | m2 | 58.94 | 229.8255 | 13545.91
56 | 金属桥架 XQJ-C-200×100 |  | m | 73.63 | 181.92 | 13394.77
57 | 4mm厚改性沥青耐根穿刺防水卷材 |  | m2 | 25.41 | 524.5494 | 13328.8
58 | 植草砖 | 80mm厚 | m2 | 32.15 | 405.6357 | 13041.19
59 | 矿物质绝缘电缆 | NW-BTTZ-5x16 | m | 132.31 | 97.6872 | 12924.99
60 | 防水漆 |  | kg | 15.62 | 754.0461 | 11778.2
61 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 9.22 | 804.0176 | 7413.04
62 | 绝缘电线 | WDUZB-BYJ2.5 | m | 3.03 | 3991.0728 | 12092.95
63 | 不锈钢消防水箱 | 有效容积18T | 个 | 11977.86 | 1 | 11977.86
64 | DN100钢丝网骨架塑料复合管 |  | m | 97.9686 | 169.705 | 16625.76
65 | 聚苯乙烯泡沫板 | 18-22kg/m³ B1级 EPS | m3 | 339.41 | 34.4003 | 11675.81
66 | DN100刚性套管 |  | 个 | 331.34 | 47 | 15572.98
67 | 4芯多模光缆 |  | m | 2.25 | 5100 | 11475
68 | 双管式淋浴器 |  | 套 | 292.34 | 39 | 11401.26
69 | 定制成品铝合金输液轨道（含吊钩、吊架） |  | m | 53.51 | 212.2823 | 11359.23
70 | 内墙涂料 |  | kg | 7.42 | 1515.6677 | 11246.25
71 | 1.5厚聚合物水泥（II型）防水涂料 |  | kg | 4.22 | 2608.8044 | 11009.15
72 | HDPE双壁波纹管DN300 | φ300 | m | 61.23 | 176.3763 | 10799.52
73 | 矿物质绝缘电缆 | YTTW-5x6 | m | 86.48 | 121.2202 | 10483.12
74 | PVC浅棕色医用扶手 |  | m | 26.17 | 367.767 | 9624.46
75 | 集中电源消防应急照明灯 |  | 套 | 121.39 | 78.78 | 9563.1
76 | 医用隔帘轨 |  | m | 12.19 | 747.04 | 9106.42
77 | DN75铸铁管 |  | m | 56.71 | 160 | 9073.6
78 | 火灾显示盘 |  | 只 | 2253.69 | 4 | 9014.76
79 | 流量计DN150 |  | 个 | 747.25 | 12 | 8967
80 | 消火栓泵XBD5/35-125-200(L)-30Kw |  | 台 | 4474.53 | 2 | 8949.06
81 | 轴流式通风机 PY-RF-01 |  | 台 | 8790.87 | 1 | 8790.87
82 | 配线 WDUZBN-BYJ-2.5 |  | m | 5.32 | 1645.03 | 8751.56
83 | 镀锌薄钢板 | 0.75 | m2 | 32.34 | 268.8297 | 8693.95
84 | 信号蝶阀 | DN150 | 个 | 1751.54 | 6 | 10509.24
85 | 声测管 |  | m | 7.44 | 1121.169 | 8341.5
86 | 超六类网线 |  | m | 2.53 | 3269.259 | 8271.23
87 | 改性沥青自粘卷材 |  | m2 | 17.67 | 467.5993 | 8262.48
88 | 立柜式电气火灾监控设备Acrel-6000 落地安装 |  | 台 | 8196.84 | 1 | 8196.84
89 | 平板玻璃 |  | m2 | 45.12 | 181.3138 | 8180.88
90 | 离心式通风机 |  | 台 | 2704.42 | 3 | 8113.26
91 | DN100硬聚氯乙烯螺旋消音排水管 | φ100 | m | 19.9 | 400.4725 | 7969.4
92 | 水喷淋热镀锌钢管 DN40 |  | m | 17.71 | 445.3658 | 7887.43
93 | 钢材 |  | t | 3349.63 | 2.3417 | 7843.83
94 | 消防水泵接合器 |  | 套 | 1532.31 | 5 | 7661.55
95 | 污水泵 |  | 台 | 3826.78 | 2 | 7653.56
96 | 镀锌薄钢板 | 1.2 | m2 | 85.37 | 86.9546 | 7423.31
97 | 石材成品窗台板 | 20mm厚 | m2 | 161.47 | 45.8333 | 7400.7
98 | 断桥铝合金Low-e中空玻璃门连窗 |  | m2 | 533.16 | 13.7061 | 7307.54
99 | 防止旋流器 DN200 |  | 个 | 1809.91 | 4 | 7239.64
100 | LED平板灯 18W | AC220V 18W*1 （LED光源/1300lm*1/4000K/Ra≥80节能电子变压器） | 套 | 64.68 | 111.1 | 7185.95
101 | 排气扇（自带止回阀） | L=100m3 /h，H=100Pa，n=960r.p.m，220V-50Hz-0.04kw，40dBA | 台 | 155.22 | 46 | 7140.12
102 | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 |  | kg | 25.14 | 275.1074 | 6916.2
103 | 点型光电感烟火灾探测器 |  | 个 | 57.71 | 118 | 6809.78
104 | 预拌水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 442.89 | 15.2949 | 6773.96
105 | 消防桥架 200*100 |  | m | 35.82 | 181 | 6483.42
106 | 钢质甲级防火门 |  | m2 | 462.08 | 13.968 | 6454.33
107 | 钢丝网 | 0.8厚9*25钢丝网 | m2 | 9.12 | 697.5544 | 6361.7
108 | 室内消火栓 | 箱体尺寸 | 套 | 380.09 | 16 | 6081.44
109 | 电气配管 | PC20 | m | 3.24 | 1860.3424 | 6027.51
110 | 楼层配电箱 1MX03、1MX04 | Pn=90kW，Kd=0.80，Pc=72.00kW，Cos=0.8，Ic=136.74A | 台 | 2981.03 | 2 | 5962.06
111 | 20mm厚黑金沙大理石 |  | m2 | 158.56 | 36.782 | 5832.15
112 | 台下式洗手盆 冷热水 |  | 组 | 410.94 | 14 | 5753.16
113 | DN150钢丝网骨架塑料复合管 |  | m | 155.22 | 37 | 5743.14
114 | 喷淋泵XBD5/35-125-200(L)-30Kw |  | 台 | 2825.81 | 2 | 5651.62
115 | 乳胶漆 |  | kg | 17.53 | 310.3474 | 5440.39
116 | 安全泄压阀 DN150 | PN=2.0MPa | 个 | 2485.52 | 2 | 4971.04
117 | 楼层交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1650.71 | 3 | 4952.13
118 | 水锤消除器 DN150 |  | 套 | 1216.44 | 4 | 4865.76
119 | 手提式灭火器 | MF/ABC4KG | 个 | 301.49 | 16 | 4823.84
120 | 铝合金隔热断桥平开门 | 90系列 | m2 | 488.2 | 9.7776 | 4773.42
121 | 照明总配电箱 1AF1 | Pn=270kW，Kd=0.60，Pc=162.00kW，Cos=0.85，Ic=307.67A | 台 | 4772.04 | 1 | 4772.04
122 | 角钢 | ≤50×5 | kg | 3.39 | 1398.3295 | 4740.34
123 | 核心交换机 | 24口千兆交换机 | 套 | 4619.81 | 1 | 4619.81
124 | 火灾报警系统控制主机 |  | 台 | 4581 | 1 | 4581
125 | 配线 | WDZCN-RYJS 2*1.5mm2 | m | 3.55 | 1266.8724 | 4497.4
126 | Y型过滤器 DN200 |  | 个 | 1111.42 | 4 | 4445.68
127 | 电气火灾监控探测主机 |  | 台 | 4398.91 | 1 | 4398.91
128 | 室外电动车充电设备配电箱 Car51 |  | 台 | 4373.05 | 1 | 4373.05
129 | 电力电缆 | WDZC-YJY-B1-3*35+1*16 | m | 72.14 | 60 | 4328.4
130 | 结缕草 |  | kg | 7.08 | 607.5311 | 4301.32
131 | 电源监控主机 |  | 台 | 4155.13 | 1 | 4155.13
132 | 钢质丙级防火门 |  | m2 | 445.27 | 9.1665 | 4081.57
133 | 水喷淋热镀锌钢管 DN25 |  | m | 8.46 | 468.1491 | 3960.54
134 | 配线 | WDUZBN-RYJS 2*2.5mm2 | m | 4.3 | 875.1348 | 3763.08
135 | 防火门监控分机 |  | 台 | 937.3 | 4 | 3749.2
136 | 坐便器 |  | 组 | 935.3 | 4 | 3741.2
137 | 企业级有线路由器 |  | 套 | 3700.42 | 1 | 3700.42
138 | 不锈钢管 | D50 | m | 18.77 | 196.8185 | 3694.28
139 | 电力电缆 | WDZC-YJY-B1 5*16 | m | 60.68 | 60.5899 | 3676.6
140 | 高密度聚乙烯静音排水管DN100 |  | m | 21.39 | 168.0645 | 3594.9
141 | 消防泵房水泵配电箱 |  | 台 | 3578.03 | 1 | 3578.03
142 | 消防控制室动力配电箱 XFAT（AFKT） |  | 台 | 3578.03 | 1 | 3578.03
143 | 集热盘 |  | 个 | 9.95 | 355.52 | 3537.42
144 | 控制电缆 WDZCN-KYJY-6*2.5 |  | m | 12.74 | 276.73 | 3525.54
145 | 水泥石灰膏砂浆 |  | m3 | 250.17 | 14.033 | 3510.64
146 | 下垂型喷头DN15 |  | 套 | 9.63 | 355.52 | 3423.66
147 | 不锈钢楼梯栏杆 H=1200mm |  | m | 158.56 | 21.2879 | 3375.41
148 | 1.5mm厚聚合物水泥复合防水涂料 |  | kg | 14.8 | 225.7522 | 3341.13
149 | 280℃常开防火防烟阀 800*250 |  | 个 | 303.48 | 11 | 3338.28
150 | DN100流量计 |  | 台 | 663.66 | 5 | 3318.3
151 | 挂衣钩 |  | 副 | 29.58 | 111.1 | 3286.34
152 | 内外壁热镀锌钢管 DN150 |  | m | 105.81 | 31.0272 | 3282.99
153 | 12mm哑光拉丝不锈钢 |  | m2 | 174.7 | 18.6785 | 3263.13
154 | 火灾警报扬声器 |  | 只 | 39.8 | 80 | 3184
155 | 立柱式洗手盆 冷水 |  | 组 | 302.49 | 10 | 3024.9
156 | 电动闭门器 |  | 台 | 166.16 | 18 | 2990.88
157 | 楼层配电箱 1MX02 | Pn=90kW，Kd=0.75，Pc=67.50kW，Cos=0.8，Ic=120.65A | 台 | 2981.03 | 1 | 2981.03
158 | 业务楼应急照明 ALE1 |  | 台 | 2981.03 | 1 | 2981.03
159 | 加厚型内外壁热镀锌钢管 DN150 |  | m | 107.46 | 27.73 | 2979.87
160 | 70℃常开防火防烟阀 DN100 |  | 个 | 67.66 | 44 | 2977.04
161 | 腻子胶 |  | kg | 2.46 | 1198.2986 | 2947.81
162 | 三通 DN150×150×150 |  | 个 | 169.85 | 17 | 2887.45
163 | 280℃电控防火防烟阀 800*250 |  | 个 | 353.23 | 8 | 2825.84
164 | 成品隔断 |  | m2 | 168.29 | 16.68 | 2807.08
165 | 接入交换机 | 24口千兆交换机 | 套 | 2784.02 | 1 | 2784.02
166 | 镀锌钢板 | 长边长≤1250mm | m2 | 35.41 | 77.004 | 2726.71
167 | 防静电地板 | 600×600×7 | m2 | 156.04 | 16.8105 | 2623.11
168 | 泡沫剂 |  | kg | 9.91 | 264.2189 | 2618.41
169 | 型钢 | 综合 | kg | 3.06 | 842.4819 | 2577.99
170 | Ⅱ级粉煤灰 |  | kg | 0.17 | 15098.2216 | 2566.7
171 | 抗裂砂浆 | 5mm厚 | kg | 0.95 | 2690.9833 | 2556.43
172 | 卫生间抓握扶手 |  | 副 | 51.25 | 49.49 | 2536.36
173 | 钢塑复合压力管DN150 |  | m | 84.08 | 30.06 | 2527.44
174 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 39.68 | 63.63 | 2524.84
175 | 避雷网 | φ12镀锌圆钢 | m | 6.86 | 366.3555 | 2513.2
176 | 塑料给水管 | DN50管件 | 个 | 16.71 | 150.2567 | 2510.79
177 | 金属栏杆(成品) | 护窗栏杆 | m | 178.38 | 13.6262 | 2430.64
178 | 止回阀 DN150 |  | 套 | 1213.9 | 2 | 2427.8
179 | 钢丝网骨架塑料复合管DN80 |  | m | 64.4 | 37.555 | 2418.54
180 | 玻璃纤维网格布160g |  | m2 | 2.49 | 968.7539 | 2412.2
181 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 0.36 | 6616.1127 | 2381.8
182 | 水表 | DN25 | 个 | 60.7 | 39 | 2367.3
183 | 铝合金单层百叶风口 400*400 |  | 个 | 71.64 | 32 | 2292.48
184 | 塑料给水管 | DN20管件 | 个 | 2.64 | 844.3752 | 2229.15
185 | 塑钢爬梯 |  | kg | 4.71 | 454.0558 | 2138.6
186 | 20mm花岗石 |  | m2 | 89.19 | 23.9351 | 2134.77
187 | 电缆梯架 XQJ-T-400x100 |  | m | 141.29 | 15 | 2119.35
188 | 铸铁平篦 |  | 套 | 162.25 | 12.866 | 2087.51
189 | 硬塑料管 | φ80 | m | 4.23 | 489.8623 | 2072.12
190 | 防水粉 |  | kg | 1.61 | 1273.4305 | 2050.22
191 | 配线 | WDZC-BYJ 2.5mm2 | m | 1.76 | 1143.5976 | 2012.73
192 | 机房网络机柜 |  | 台 | 1989.01 | 1 | 1989.01
193 | 业务楼消防总配电箱 XFDX |  | 台 | 1986.02 | 1 | 1986.02
194 | 楼层配电箱 1MX01 | Pn=24kW，Kd=0.80，Pc=19.20kW，Cos=0.8，Ic=36.46A | 台 | 1986.02 | 1 | 1986.02
195 | 白色硅酸盐水泥 |  | kg | 0.69 | 2865.1249 | 1976.94
196 | DN50PPR塑料给水管 |  | m | 10.6 | 186.1617 | 1973.31
197 | 羊角架 | 300 | 个 | 14.01 | 137.5255 | 1926.73
198 | 压力开关 DN150 |  | 个 | 952.22 | 2 | 1904.44
199 | 电视插座 | 86型 | 个 | 43.12 | 43.43 | 1872.7
200 | DN150加厚型内外壁热镀锌钢管 |  | m | 46.76 | 40 | 1870.4
201 | 数据插座 | 86型 | 个 | 40.8 | 45.45 | 1854.36
202 | 车边玻璃 |  | m2 | 72.77 | 25.4601 | 1852.73
203 | 医疗设备带 | 满足设计与 | m | 53.73 | 34.34 | 1845.09
204 | 安全型五孔插座 | 10A/250V | 套 | 3.45 | 522.24 | 1801.73
205 | 集中电源单向标志灯 | ZF-BLJC-1LROE I 1W-8118 1W/DC36V （LED光源） | 套 | 61.34 | 29.29 | 1796.65
206 | 应急照明配电箱 |  | 台 | 1787.02 | 1 | 1787.02
207 | 业务楼电梯配电箱 1DTZ | 20kW | 台 | 1787.02 | 1 | 1787.02
208 | 落地式小便器 手动开关 |  | 组 | 595.01 | 3 | 1785.03
209 | 钢管 | φ60*3 | m | 32.17 | 54.2335 | 1744.69
210 | 电梯配电箱 1#DT1 | 20kW | 台 | 1731.31 | 1 | 1731.31
211 | 控制电缆 | WDZCN-KYJY 5*1.5mm2 | m | 5.97 | 289.9246 | 1730.85
212 | 外墙涂料 |  | kg | 5.26 | 324.3244 | 1705.95
213 | 湿式报警阀 DN150 |  | 组 | 1687.52 | 1 | 1687.52
214 | DN400HDPE双壁波纹管SN≥8000N/m2 |  | m | 96.73 | 17.0286 | 1647.18
215 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 1.89 | 869.905 | 1644.12
216 | DN100球磨铸铁止回阀 |  | 套 | 803.96 | 2 | 1607.92
217 | 钢塑复合压力管、DN80 |  | m | 79.72 | 20.04 | 1597.59
218 | LED吸顶灯 | AC220V 9W （LED光源/750lm/4000K/Ra≥80节能电子变压器） | 套 | 47.56 | 33.33 | 1585.17
219 | 卫生纸盒 |  | 个 | 25.44 | 61.61 | 1567.36
220 | 280℃常开防火防烟阀 1600*800 |  | 个 | 1552.21 | 1 | 1552.21
221 | 铝合金防雨百叶 200*600 |  | 个 | 58.7 | 26 | 1526.2
222 | 户内配电箱 AL15 | 15kW | 台 | 1487.54 | 1 | 1487.54
223 | 暗装双极开关 | 10A/250V | 套 | 14.43 | 102 | 1471.86
224 | DN80水表组 |  | 组 | 1466.64 | 1 | 1466.64
225 | 钢制车档 |  | 个 | 112.69 | 13 | 1464.97
226 | 白色有机灯片 |  | m2 | 127.36 | 11.4603 | 1459.58
227 | 电气配管 | KV50 | m | 27.16 | 53.56 | 1454.69
228 | 室外消火栓 |  | 套 | 723.36 | 2 | 1446.72
229 | 腻子粉 | 成品(防水型) | kg | 1.19 | 1026.8444 | 1221.94
230 | 不锈钢 | DN50 | 个 | 22.09 | 64.64 | 1427.9
231 | 成品钢质防盗门 |  | m2 | 581.61 | 2.4444 | 1421.69
232 | 加厚型内外壁热镀锌钢管 DN200 |  | m | 164.2344 | 15.879 | 2607.88
233 | 木饰面胶合板 |  | m2 | 14.69 | 94.4251 | 1387.1
234 | 塑料给水管 | DN25管件 | 个 | 3.52 | 392.7963 | 1382.64
235 | 防溅型五孔插座 | 10A/250V | 套 | 18.9 | 72.42 | 1368.74
236 | 内外壁热镀锌钢管 DN80 |  | m | 29.15 | 46.6158 | 1358.85
237 | 消防控制室照明配电箱 XFMX |  | 台 | 1339.27 | 1 | 1339.27
238 | DN25PPR塑料给水管 |  | m | 4.02 | 325.7804 | 1309.64
239 | 排烟风机配电箱 PYFJ | 11kW | 台 | 1281.56 | 1 | 1281.56
240 | 槽钢 | 综合 | kg | 3.7118 | 716.9165 | 2661.02
241 | 排气扇 | L=300m3 /h，H=100Pa，n=960r.p.m，220V-50Hz-0.04kw，40dBA | 台 | 81.59 | 15 | 1223.85
242 | 配线 WDUZBN-BYJ-4 |  | m | 5.16 | 236.89 | 1222.35
243 | DN20PPR塑料给水管（热水） |  | m | 3.98 | 305.9582 | 1217.71
244 | 接地网 |  | m | 2.84 | 427.8225 | 1215.02
245 | DN50减压阀 |  | 组 | 604.96 | 2 | 1209.92
246 | 球墨铸铁 | DN80 | 个 | 599.99 | 2 | 1199.98
247 | 开关、插座接线盒 |  | 个 | 1.49 | 794.58 | 1183.92
248 | 电力电缆 | WDZC-YJY-B1 4*35+1*16 | m | 116.81 | 10.1 | 1179.78
249 | DN100消防给水总表 |  | 组 | 1168.14 | 1 | 1168.14
250 | 水喷淋热镀锌钢管 DN50 |  | m | 25.87 | 44.3808 | 1148.13
251 | 壁挂式机柜 |  | 台 | 285.56 | 4 | 1142.24
252 | 镀锌薄钢板 | 0.6 | m2 | 66.66 | 17.1041 | 1140.16
253 | 接地跨接线 |  | 处 | 31.84 | 35 | 1114.4
254 | DN100防止旋流器 |  | 个 | 556.21 | 2 | 1112.42
255 | DN50闸阀 |  | 个 | 236.6887 | 8.08 | 1912.44
256 | 消火栓报警按钮 |  | 只 | 64.47 | 17 | 1095.99
257 | 安全出口标志灯 | ZF-BLJC-1LROE I 1W-8118 1W/DC36V （LED光源） | 套 | 50.75 | 21.21 | 1076.41
258 | 空调插座（安全型） | 16A/250V | 套 | 14.93 | 71.4 | 1066
259 | DN100液压水位控制阀 |  | 个 | 1043.76 | 1 | 1043.76
260 | 接线盒 |  | 个 | 1.59 | 619.14 | 984.43
261 | 室内减压稳压型消火栓（成套）DN65 | 箱体尺寸 | 套 | 376.11 | 2 | 752.22
262 | 水嘴 |  | 个 | 14.93 | 63.63 | 950
263 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 14.93 | 63.63 | 950
264 | 多信息复合标志灯 | ZF-BLJC-1LROE I 1W-8118 2W/DC36V （LED光源） | 套 | 62.69 | 15.15 | 949.75
265 | 偏心异径管 DN200/DN125 | dn200 dn125 | 个 | 231.84 | 4 | 927.36
266 | 废弃手纸收集容器 |  | 个 | 14.95 | 61.61 | 921.07
267 | DN150硬聚氯乙烯螺旋消音排水管 | φ150 | m | 39.8 | 22.496 | 895.34
268 | 蝶阀 DN150 |  | 个 | 111.44 | 8 | 891.52
269 | 防火门门磁开关 |  | 套 | 48.75 | 18 | 877.5
270 | 镀锌薄钢板 | 0.5 | m2 | 17.91 | 48.4447 | 867.64
271 | 总线隔离器 |  | 只 | 86.56 | 10 | 865.6
272 | 带电话插孔手动报警按钮 |  | 只 | 72.13 | 12 | 865.56
273 | 内外壁热镀锌钢管 DN65 |  | m | 32.7505 | 41.2272 | 1350.21
274 | 大便器脚踏阀 |  | 个 | 14.93 | 57.57 | 859.52
275 | 输入/输出模块 |  | 只 | 69.56 | 12 | 834.72
276 | 镜面玻璃 |  | m2 | 53.15 | 15.5009 | 823.87
277 | 电气配管 | SC25 | m | 10.45 | 77.971 | 814.8
278 | 法兰闸阀DN100 |  | 个 | 401.49 | 2 | 802.98
279 | 消防泵房照明配电箱 |  | 台 | 786.05 | 1 | 786.05
280 | 三通 DN150×150×100 |  | 个 | 157.21 | 5 | 786.05
281 | DN80止回阀 |  | 套 | 390.84 | 2 | 781.68
282 | DN125一般钢套管 |  | m | 64 | 12.084 | 773.38
283 | 同心异径管 DN150/DN125 | dn150 dn125 | 个 | 193.03 | 4 | 772.12
284 | 火灾声光警报器 | 满足设计 | 个 | 76.61 | 10 | 766.1
285 | LEDT8三防支架 |  | 套 | 49.75 | 15 | 746.25
286 | 联动控制模块组合 |  | 个 | 181.09 | 4 | 724.36
287 | 18mm木工板 |  | m2 | 40.16 | 17.9932 | 722.61
288 | DN150一般钢套管 |  | m | 77 | 9.222 | 710.09
289 | 钢筋混凝土管 | D300 | m | 37.48 | 18.827 | 705.64
290 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 套 | 1.77 | 397.1939 | 703.03
291 | 钢塑复合压力管管件(综合)DN50 |  | 个 | 29.65 | 23.135 | 685.95
292 | 闸阀DN80 |  | 个 | 340.94 | 2 | 681.88
293 | 成品拖布池 |  | 套 | 224.47 | 3.03 | 680.14
294 | 喷淋内外壁热镀锌钢管 DN32 |  | m | 14.43 | 45.8582 | 661.73
295 | 超薄LED筒灯 | AC220V 9W （LED光源/750lm/4000K/Ra≥80节能电子变压器） | 套 | 11.44 | 57.57 | 658.6
296 | 生活总水表DN80 |  | 个 | 649.74 | 1 | 649.74
297 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 162.19 | 4 | 648.76
298 | 残疾人扶手 |  | 副 | 153.76 | 4.04 | 621.19
299 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 6.22 | 97.5 | 606.45
300 | 水表 | DN50 | 组 | 598 | 1 | 598
301 | 无障碍卫生间报警按钮 |  | 个 | 49.75 | 12 | 597
302 | 280℃常开防火防烟阀 1600*300 |  | 个 | 580.09 | 1 | 580.09
303 | 电动挡烟垂壁 |  | m2 | 171.84 | 3.36 | 577.38
304 | 集中电源楼层标志灯 |  | 套 | 61.69 | 9 | 555.21
305 | DN25截止阀 |  | 个 | 13.93 | 39.39 | 548.7
306 | 塑料给水管 | DN40管件 | 个 | 10.56 | 51.8895 | 547.95
307 | 弱电箱 |  | 个 | 136.31 | 4 | 545.24
308 | 电气配管 | KV30 | m | 13.93 | 39.14 | 545.22
309 | 90°弯头DN150 |  | 个 | 59.56 | 9 | 536.04
310 | DN75硬聚氯乙烯螺旋消音排水管 | φ75 | m | 10.95 | 47.2164 | 517.02
311 | 接地网检测点 |  | 块 | 35.82 | 14 | 501.48
312 | DN20PPR塑料给水管（冷水） |  | m | 2.79 | 178.5925 | 498.27
313 | 屋顶试验消火栓 |  | 套 | 478.4 | 1.01 | 483.18
314 | DN75空调套管 |  | m | 19 | 24.168 | 459.19
315 | 铝合金防雨百叶 1600*800 |  | 个 | 473.62 | 1 | 473.62
316 | 87型雨水斗 |  | 套 | 42.79 | 11 | 470.69
317 | 水表 | DN50 | 个 | 156.21 | 3 | 468.63
318 | 止回阀 DN100 |  | 套 | 218.9 | 2 | 437.8
319 | DN40PPR塑料给水管 |  | m | 6.56 | 59.436 | 389.9
320 | 双管LEDT8三防支架 |  | 套 | 96.51 | 4 | 386.04
321 | 钢丝网骨架复合管管件DN150 |  | 个 | 59.7 | 6.438 | 384.35
322 | 电力电缆 | WDZC-YJY-B1 3*35 | m | 61.69 | 6.06 | 373.84
323 | 圆钢 | 综合 | kg | 3.3972 | 189.5897 | 644.07
324 | 法兰止回阀DN100 |  | 个 | 355.21 | 1 | 355.21
325 | 洗脸盆安全抓杆 |  | 个 | 88.67 | 4 | 354.68
326 | 90°弯头DN100 |  | 个 | 29.05 | 12 | 348.6
327 | DN50U-PVC塑料排水管 |  | m | 6.96 | 50 | 348
328 | DN80压力排水管 |  | m | 37.61 | 9.018 | 339.17
329 | 法兰 | DN150 | 个 | 42.17 | 8 | 337.36
330 | 水表 | DN40 | 个 | 108.45 | 3 | 325.35
331 | 钢塑复合压力管、DN50 |  | m | 31.84 | 10.02 | 319.04
332 | DN100铸铁管 |  | m | 77.61 | 4 | 310.44
333 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-16mm2 | m | 11.22 | 27.39 | 307.32
334 | 钢塑复合压力管、DN65 |  | m | 60.82 | 5.01 | 304.71
335 | 三通 DN150×150×65 |  | 个 | 152.24 | 2 | 304.48
336 | 暗装单极开关 | 10A/250V | 套 | 11.44 | 25.5 | 291.72
337 | 控制电缆 | WDZCN-KYJY 2*1.5mm2 | m | 0.88 | 315.9188 | 278.01
338 | DN50刚性套管 |  | 个 | 277.61 | 1 | 277.61
339 | 接线端子箱 |  | 个 | 36.81 | 7 | 257.67
340 | 消防广播输出模块 |  | 个 | 63.68 | 4 | 254.72
341 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 2.79 | 85.1076 | 237.45
342 | 试水阀 DN65 |  | 个 | 57.71 | 4 | 230.84
343 | 成品镜面玻璃 |  | 套 | 101.38 | 2.2665 | 229.78
344 | 末端试水装置 |  | 套 | 1447.06 | 0.1584 | 229.21
345 | DN25玻璃液位计 |  | 个 | 220.89 | 1 | 220.89
346 | 接地母线 | 40×4热镀锌扁钢 | m | 5.87 | 37.4115 | 219.61
347 | 304不锈钢管 | Φ40*2 | m | 42.35 | 4.8931 | 207.22
348 | DN15PPR塑料给水管 |  | m | 2.59 | 79.8474 | 206.8
349 | Y型过滤器DN80 |  | 个 | 199.86 | 1 | 199.86
350 | 彩瓦瓦脊 |  | 块 | 2.57 | 75.8479 | 194.93
351 | 橡胶减速带 |  | m | 46.67 | 4.04 | 188.55
352 | 不锈钢 | DN100 | 个 | 35.82 | 5.05 | 180.89
353 | 总等电位连接箱 | 满足设计与 | 台 | 24.88 | 7 | 174.16
354 | 边墙风机 |  | 台 | 172.14 | 1 | 172.14
355 | DN200一般钢套管 |  | m | 133 | 1.272 | 169.18
356 | UPVCΦ32 |  | m | 14.96 | 11.118 | 166.33
357 | 止回阀DN80 |  | 个 | 162.73 | 1 | 162.73
358 | 压力表 |  | 套 | 44.3457 | 7 | 310.42
359 | 液压水位控制阀 | DN50 | 个 | 152.74 | 1 | 152.74
360 | 90°弯头DN200 |  | 个 | 75.12 | 2 | 150.24
361 | 截止阀 DN32 |  | 个 | 74.63 | 2 | 149.26
362 | 钢管 | D50 | m | 18.22 | 7.5945 | 138.37
363 | 减压孔板 |  | 个 | 67.66 | 2 | 135.32
364 | 三通 DN100×100×100 |  | 个 | 65.67 | 2 | 131.34
365 | 铝合金单层百叶风口 300*300 |  | 个 | 28.85 | 4 | 115.4
366 | 消防电话分机 |  | 部 | 37.81 | 3 | 113.43
367 | 避雷引下线 | 50×5热镀锌扁钢 | m | 5.57 | 20.097 | 111.94
368 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 2.96 | 33.4914 | 99.13
369 | C20细石砼 |  | m3 | 360.81 | 0.2528 | 91.21
370 | 铝合金防雨百叶 500*200 |  | 个 | 29.85 | 3 | 89.55
371 | 蝶阀 DN65 | PN=2.0MPa | 个 | 43.78 | 4 | 175.12
372 | 冲水连接管(含防污器)DN32 |  | 套 | 28.05 | 3.03 | 84.99
373 | 水表 | DN20 | 个 | 38.8 | 2 | 77.6
374 | 硬聚录乙烯排水管 DN100 |  | m | 3.98 | 19 | 75.62
375 | 电力电缆 | WDZCN-YJY-B1 4*4 | m | 12.44 | 6.06 | 75.39
376 | 自动排气阀 DN25 |  | 个 | 36.97 | 5 | 184.85
377 | 局部等电位端子箱 |  | 台 | 36.81 | 2 | 73.62
378 | DN40截止阀 |  | 个 | 23.88 | 3.03 | 72.36
379 | DN50截止阀 |  | 个 | 22.89 | 3.03 | 69.36
380 | 铝合金防雨百叶 320*200 |  | 个 | 19.9 | 3 | 59.7
381 | 内外壁热镀锌钢管DN32 |  | m | 14.93 | 3.9396 | 58.82
382 | DN25闸阀 |  | 个 | 12.94 | 4.04 | 52.28
383 | 钢塑复合压力管管件DN150 |  | 个 | 4.98 | 10.23 | 50.95
384 | 长颈水嘴 | DN15 | 个 | 14.93 | 3.03 | 45.24
385 | DN75一般钢套管 |  | m | 64 | 0.636 | 40.7
386 | 硬聚录乙烯排水管 DN75 |  | m | 7.18 | 4.9 | 35.18
387 | 铝合金防雨百叶 DN100 |  | 个 | 9.95 | 3 | 29.85
388 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV2.5mm2 | m | 1.89 | 13.282 | 25.1
389 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.38 | 71.1174 | 27.02
390 | DN20截止阀 |  | 个 | 8.95 | 2.02 | 18.08
391 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-6mm2 | m | 4.41 | 4.08 | 17.99
392 | DN100一般钢套管 |  | m | 55 | 0.318 | 17.49
393 | 暗装单联双控开关 | 10A/250V | 套 | 12.44 | 1.02 | 12.69
394 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-6mm2 | m | 2.82 | 3.8541 | 10.87
395 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 5.17 | 1 | 5.17
396 | Φ20 | Q235 | kg | 7.8 | 0.2405 | 1.88
397 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25~32 | 个 | 0.07 | 11.7486 | 0.82
| 直接费合计 |  |  |  |  | 3207409.61 |  | 0
| 税金（9%） |  |  |  |  | 288666.8649 |  | 0
| 含税价合计 |  |  |  |  | 3496076.4749 |  | 0