## 材料招标清单
彭水县保家镇三江村2023年度水库移民产业转型升级市级示范项目（第二次）材料采购清单
序号 | 材料名称 | 单位 | 限价单价（元） 不含税 | 总用量 | 限价合价（元） 不含税 | 备 注
1 | 压型彩钢板 0.5 | m² | 37.61 | 239.67 | 9013.99
2 | 地弹簧 | 台 | 196.88 | 37.49 | 7381.03
3 | 不锈钢驳接爪 | 套 | 55.56 | 219.23 | 12180.42
4 | 红外感应龙头及配件 | 个 | 740 | 14.5 | 10730
5 | 地漏DN50 | 个 | 8.07 | 9.99 | 80.62
6 | 地漏DN100 | 个 | 18 | 0.91 | 16.38
7 | 大便器存水弯DN100 | 个 | 5.18 | 23.56 | 122.04
8 | 大便器脚踏阀 | 个 | 164.6 | 23.56 | 3877.98
9 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 50 | 8.15 | 407.5
10 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 50 | 14.5 | 725
11 | 铁丝网50×50×3 | m² | 5 | 529.19 | 2645.95
12 | 钢丝网 综合 | m² | 5 | 694.43 | 3472.15
13 | 钢板网 | m² | 5.98 | 552.87 | 3306.16
14 | 标准砖 200×95×53 | 千块 | 345 | 43 | 14835
15 | 小青瓦 | 千疋 | 490 | 64.03 | 31374.7
16 | 切角小青瓦 | 千疋 | 529.91 | 0.92 | 487.52
17 | 地面砖 | m² | 55 | 150.42 | 8273.1
18 | 装饰石材 | m² | 120 | 7.98 | 957.6
19 | 石膏板 | m² | 12.39 | 80.04 | 991.7
20 | 铝扣板(方型) | m² | 80 | 2137.66 | 171012.8
21 | 铝塑板 | m² | 150 | 83.2 | 12480
22 | 不锈钢防盗格栅窗 | M2 | 120 | 7.04 | 844.8
23 | 成品隔断 | m² | 150 | 99.5 | 14925
24 | 装配式U型轻钢龙骨 | m² | 15.38 | 2217.7 | 34108.23
25 | 木质防火门（成品） | m² | 282.05 | 17.02 | 4800.49
26 | 成品防腐木门扇 | m² | 700 | 1.37 | 959
27 | 铝合金平开门 | m² | 380 | 8.03 | 3051.4
28 | 塑钢窗白玻6+12+6 | m² | 318.58 | 386.41 | 123102.5
29 | 全玻有框门扇 | m² | 660 | 45.82 | 30241.2
30 | 铝合金 纱窗扇 | m² | 80 | 397.96 | 31836.8
31 | 不锈钢扶手(直形) Φ60 | m | 42.74 | 2.85 | 121.81
32 | 乳胶漆 | kg | 8.23 | 80.39 | 661.61
33 | 透明底漆 | kg | 10.47 | 669.35 | 7008.09
34 | H型真石涂料 | kg | 9.91 | 9558.45 | 94724.24
35 | 内墙涂料 | kg | 8.05 | 1167.67 | 9399.74
36 | 防水漆 | kg | 11.71 | 765.27 | 8961.31
37 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 8.16 | 2857.17 | 23314.51
38 | 3mm改性沥青自粘卷材 | m² | 23.54 | 2413.69 | 56818.26
39 | 聚合物粘结砂浆 | kg | 0.66 | 2915.02 | 1923.91
40 | 聚苯乙烯泡沫板 | m³ | 302.56 | 32.35 | 9787.82
41 | 声测管 | m | 18 | 481.8 | 8672.4
42 | 洗脸盆 | 个 | 160.18 | 14.5 | 2322.61
43 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 300 | 23.56 | 7068
44 | 连体坐便器 | 个 | 1000 | 8.15 | 8150
45 | 挂式小便器 | 个 | 316.81 | 13.58 | 4302.28
46 | 小便器排水附件 | 套 | 50 | 13.58 | 679
47 | 洗脸盆托架 | 副 | 30 | 14.5 | 435
48 | 座便器桶盖 | 套 | 120 | 8.15 | 978
49 | 成套插座 | 套 | 25 | 38.43 | 960.75
50 | 接线盒 | 个 | 2 | 489.83 | 979.66
51 | 电话出线口 插座型单联 | 个 | 20 | 36.96 | 739.2
52 | 埋入式感应控制器 | 个 | 200 | 13.58 | 2716
53 | 塑料检查井DN700 | 套 | 350 | 9.87 | 3454.5
54 | 轴流排气扇 | 台 | 50 | 27.9 | 1395
55 | 防污器DN32 | 个 | 45.3 | 23.56 | 1067.27
56 | 等电位端子盒 | 个 | 14 | 7.74 | 108.36
57 | 水泥石灰膏砂浆 | m³ | 252.43 | 32.84 | 8289.8
58 | Ф50PVC | m | 4.39 | 126.99 | 557.49
59 | 土工布（300-400g/m²） | m² | 6.5 | 20.53 | 133.45
60 | 成品防盗围栏（高1.8m） | m² | 100 | 754.83 | 75483
61 | DN140PE（1.6MPa） | m | 85 | 378 | 32130
62 | DN140铸铁闸阀 | 个 | 770 | 0.9 | 693
63 | DN140减压阀 | 个 | 1200 | 0.9 | 1080
64 | 闸阀井邻苯型玻璃钢盖板（1.2*1*0.025m） | 套 | 170 | 4.49 | 763.3
65 | DN50自动排气阀 | 个 | 135 | 0.9 | 121.5
66 | DN100镀锌溢水 | m | 54.35 | 9.12 | 495.67
67 | 4mm厚SBS新型防水卷材 | m² | 26.2 | 73.05 | 1913.91
68 | 红瓦 | m² | 80 | 69.02 | 5521.6
69 | 红瓦瓦脊 | 块 | 2.56 | 14.23 | 36.43
70 | 木纹铝合金窗 | m² | 220 | 7.05 | 1551
71 | 塑料弯 DN110 | 个 | 14.61 | 8.78 | 128.28
72 | 电表箱 | 个 | 1500 | 0.9 | 1350
73 | 电线配PVCφ40 | m | 4.88 | 47.47 | 231.65
74 | 双联开关 250V-10A-86型 | 套 | 16.19 | 1.83 | 29.63
75 | 安全型暗装单相五孔插座 | 套 | 15.66 | 1.83 | 28.66
76 | LED吸顶灯220V 18W | 套 | 35 | 1.81 | 63.35
77 | D型卧式多级离心泵100D16×3(52.8m，15kw) | 台 | 5659 | 0.9 | 5093.1
78 | DN140快速泄压阀 | 个 | 600 | 0.9 | 540
79 | 数字远传压力表 | 台 | 296 | 0.9 | 266.4
80 | 电磁流量计 | 个 | 1800 | 0.9 | 1620
81 | DN140止回阀 | 个 | 1075.63 | 0.9 | 968.07
82 | 蝶阀DN140 | 个 | 234 | 0.91 | 212.94
83 | DN63PE（1.6MPa） | m | 14.67 | 72.44 | 1062.69
84 | DN40PE（1.6MPa） | m | 6.15 | 387.66 | 2384.11
85 | DN63减压阀 | 个 | 500 | 0.9 | 450
86 | DN63闸阀 | 个 | 274 | 0.89 | 243.86
87 | SC150 壁厚4.5mm | m | 77.32 | 424.67 | 32835.48
88 | D1总配电箱 | 台 | 6500 | 0.9 | 5850
89 | DN90PE（1.6MPa） | m | 29.35 | 904.86 | 26557.64
90 | DN90闸阀 | 个 | 424.91 | 1.78 | 756.34
91 | DN25自动进排气阀 | 个 | 35 | 0.92 | 32.2
92 | DN90减压阀 | 个 | 1100 | 0.9 | 990
93 | DN50PVC排水 | m | 4.39 | 0.67 | 2.94
94 | 承插塑料排水件DN50粘接 | 个 | 3.5 | 0.05 | 0.18
95 | DN25PE出水 | m | 2.96 | 58 | 171.68
96 | DN25PE配套闸阀 | 个 | 35 | 47.52 | 1663.2
97 | DN50PE（1.6MPa） | m | 9.51 | 83.45 | 793.61
98 | DN32PE（1.6MPa） | m | 4.34 | 679.68 | 2949.81
99 | DN50减压阀 | 个 | 400 | 0.9 | 360
100 | 20厚锈石黄烧面花岗石 | m² | 85 | 900.14 | 76511.9
101 | 竹篾席 | m² | 20 | 9.56 | 191.2
102 | 仿真茅草 | m² | 65 | 11.19 | 727.35
103 | 无纺布保护层≥200g/m² | m² | 3.72 | 4827.2 | 17957.18
104 | 衬垫膜1.0mm | m² | 3 | 2394.23 | 7182.69
105 | 300x150x30 厚自然面黄锈石 | m² | 128.32 | 170.48 | 21875.99
106 | 100*50防腐木地面 | m² | 140 | 40.4 | 5656
107 | 200x200x50厚中国黑自然面花岗石 | m² | 225.66 | 5.86 | 1322.37
108 | 太阳能庭院灯（LED2x15W ） | 套 | 1400 | 21.74 | 30436
109 | HDPE双壁波纹DN200 | m | 35.58 | 297.33 | 10579
110 | 页岩多孔砖 | 千块 | 500 | 103.34 | 51670
111 | 页岩空心砖 | 千块 | 235 | 67.35 | 15827.25
112 | 2mm改性沥青自粘卷材 | m² | 15 | 1685.28 | 25279.2
113 | 1.5mm非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材 | m² | 15 | 1070.82 | 16062.3
114 | 600*600防滑地砖 | m² | 33.15 | 2304.11 | 76381.25
115 | 花岗岩面层 | m² | 110 | 70.37 | 7740.7
116 | 1.2mm高分子自粘防水卷材 | m² | 15 | 52.7 | 790.5
117 | 重型复合材料沟盖板（1000*360） | 套 | 155 | 43.46 | 6736.3
118 | 600*600墙面砖 | m² | 39.15 | 663.67 | 25982.68
119 | 楼梯栏杆 | m | 222 | 33.12 | 7352.64
120 | 不锈钢护窗栏杆 | m | 185 | 26.91 | 4978.35
121 | 不锈钢无障碍坡道栏杆 | m | 185 | 4.49 | 830.65
122 | 太阳能泛光灯（LED-9W） | 套 | 350 | 32.62 | 11417
123 | 仿夯土墙面漆 | kg | 15 | 45.19 | 677.85
124 | 彩画工艺 | m² | 100 | 83.04 | 8304
125 | 无障碍卫生间控制器 | 个 | 600 | 0.9 | 540
126 | 总等电位端子箱 | 台 | 95 | 4.45 | 422.75
127 | LED吸顶灯(防水防尘)1x22W AC220V | 套 | 58 | 8.15 | 472.7
128 | 防水防尘单荧光灯 28W 220V | 套 | 60 | 1.81 | 108.6
129 | 挂机空调插座(带安全门)250V 16A | 套 | 30 | 29.12 | 873.6
130 | 暗装单极开关250V 10A | 套 | 12 | 29.28 | 351.36
131 | 电工硬质塑料绝缘套PC32 | m | 3.2 | 183.37 | 586.78
132 | 电工硬质塑料绝缘套PC20 | m | 1 | 3289.84 | 3289.84
133 | 镀锌圆钢Φ12 | m | 5 | 545.78 | 2728.9
134 | 接闪网(采用50x5镀锌扁钢) | m | 11 | 106.7 | 1173.7
135 | 多媒体信息箱 | 台 | 120 | 3.6 | 432
136 | 2*28W双高效节能荧光灯 220V | 套 | 75.22 | 10.88 | 818.39
137 | 双联单控大跷板开关250V 10A | 套 | 16.19 | 8.22 | 133.08
138 | 电力电缆 WDZ-YJY-5x10 | m | 35.8 | 181.22 | 6487.68
139 | 四芯光纤 | m | 2.4 | 91.72 | 220.13
140 | 热镀锌钢SC40 | m | 16.83 | 461.9 | 7773.78
141 | 电视插座 | 个 | 20 | 27.16 | 543.2
142 | 网络插座 | 个 | 20 | 47.04 | 940.8
143 | 网络电缆UTP-8x0.4 六类 | m | 2 | 434.42 | 868.84
144 | ALE A型应急照明配电箱 | 台 | 1500 | 0.89 | 1335
145 | 应急吸顶灯(自带蓄电池应急) | 套 | 100 | 9.97 | 997
146 | 安全出口灯(自带蓄电池)1x1W DC24V | 套 | 57.51 | 9.97 | 573.37
147 | 双防水防尘双LED灯 T8 2*22W 220V | 套 | 78 | 28.09 | 2191.02
148 | 柜式空调插座(带安全门)250V 20A | 套 | 35 | 5.49 | 192.15
149 | 双联单控开关250V 10A | 套 | 16.19 | 0.91 | 14.73
150 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*35+1*16 | m | 85.74 | 181.08 | 15525.8
151 | WDZC-BYJ-6 | m | 3.58 | 84.22 | 301.51
152 | 热镀锌钢SC65 | m | 30.83 | 369.44 | 11389.84
153 | 热镀锌钢SC20 | m | 7.46 | 253.09 | 1888.05
154 | 水表 DN40 | 个 | 110 | 1.78 | 195.8
155 | 截止阀DN40 | 个 | 101.4 | 3.56 | 360.98
156 | 灭火器MF/ABC3 | 个 | 59.45 | 5.28 | 313.9
157 | 给水PP-RDN40 | m | 11.27 | 54.84 | 618.05
158 | 给水PP-RDN32 | m | 7.69 | 13.68 | 105.2
159 | 给水PP-RDN25 | m | 4.41 | 243.27 | 1072.82
160 | 给水PP-RDN20 | m | 2.65 | 110.04 | 291.61
161 | 给水PP-RDN15 | m | 2.3 | 45.6 | 104.88
162 | PVC-U排水DN100 | m | 14.61 | 233.3 | 3408.51
163 | PVC-U排水DN75 | m | 7.42 | 39.78 | 295.17
164 | PVC-U排水DN50 | m | 4.39 | 148.55 | 652.13
165 | 87型雨水斗 | 套 | 60 | 11.65 | 699
166 | 消防卷盘JPS1.0-19 | 套 | 900 | 1.8 | 1620
167 | 真空破坏器DN15 | 个 | 65 | 1.84 | 119.6
168 | 真空破坏器DN25 | 个 | 100 | 1.8 | 180
169 | 配电箱ZAL1 50KW | 台 | 1500 | 0.89 | 1335
170 | 配电箱CFAP 30KW | 台 | 1200 | 0.89 | 1068
171 | 配电箱KTAP 87KW | 台 | 3500 | 0.89 | 3115
172 | 配电箱AL1~AL8 10KW | 台 | 900 | 7.12 | 6408
173 | 强电封闭桥架300*100 | m | 80 | 106.67 | 8533.6
174 | 单防水防尘LED灯 1*22W 220V | 套 | 58 | 18.12 | 1050.96
175 | 双LED灯 2*22W 220V | 套 | 75.22 | 108.84 | 8186.94
176 | 紫外线消毒灯 | 套 | 130 | 6.34 | 824.2
177 | LED吸顶灯(防水防尘)1x9W AC220V | 套 | 55 | 16.31 | 897.05
178 | LED吸顶灯1x22W AC220V | 套 | 39.82 | 1.82 | 72.47
179 | 自带声光控LED吸顶灯 1*9W | 套 | 100 | 27.21 | 2721
180 | 单相二、三极安全型插座250V 16A | 套 | 25 | 98.28 | 2457
181 | 密闭型单相二、三极安全型插座250V 16A | 套 | 25 | 8.19 | 204.75
182 | 暗装四联单控开关 10A | 套 | 26.02 | 0.92 | 23.94
183 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16 | m | 85.74 | 181.08 | 15525.8
184 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 159.5 | 362.12 | 57758.14
185 | 电力电缆 WDZCN-YJY-5*10 | m | 37.08 | 181.14 | 6716.67
186 | 电力电缆 WDZC-YJY-5*10 | m | 38 | 13.59 | 516.42
187 | 电力电缆 WDZC-YJY-5x16 | m | 41.29 | 18.11 | 747.76
188 | 电力电缆 WDZC-YJY-5*4 | m | 15.81 | 129.54 | 2048.03
189 | 电力电缆 WDZB-YJY-5x4 | m | 15.81 | 36.24 | 572.95
190 | 电力电缆 WDZB-YJY-3x4 | m | 6 | 36.27 | 217.62
191 | 电力电缆 WDZCN-YJY-4x1.5 | m | 5.5 | 106.94 | 588.17
192 | WDZCN-BYJ-4.0 | m | 2.51 | 79.22 | 198.84
193 | WDZC-BYJ-6.0 | m | 3.58 | 2491.07 | 8918.03
194 | WDZC-BYJ-4.0 | m | 2.37 | 1016.24 | 2408.49
195 | WDZC-BYJ-2.5 | m | 1.8 | 7114.55 | 12806.19
196 | 配 PC50 | m | 6.5 | 19.02 | 123.63
197 | 配 PC40 | m | 4.88 | 14.24 | 69.49
198 | 热镀锌钢SC80 | m | 36.3 | 369.44 | 13410.67
199 | 弱电封闭桥架100*50 | m | 22.83 | 106.67 | 2435.28
200 | 有线电缆SYWV-75-5 | m | 2.5 | 210.63 | 526.58
201 | 电话电缆HPV-2x0.4 | m | 4.06 | 113.29 | 459.96
202 | 燃气控制报警器 | 个 | 80 | 0.89 | 71.2
203 | 燃气探测器 | 个 | 75 | 6.3 | 472.5
204 | 燃气电磁阀 | 个 | 450 | 0.9 | 405
205 | ALE 1KW应急照明配电箱 | 台 | 1500 | 0.89 | 1335
206 | 壁挂双头应急灯(自带蓄电池应急) | 套 | 85 | 20.86 | 1773.1
207 | 疏散方向指示灯(自带蓄电池)1x1W DC24V | 套 | 57.51 | 33.56 | 1930.04
208 | 热镀锌钢SC15 | m | 5.73 | 388.25 | 2224.67
209 | 轴流式排风机P-D1-1（风量:1566m³/h，全压:230Pa，功率:0.25KW) | 台 | 1200 | 0.89 | 1068
210 | 轴流式事故排风风机P-1-1（风量:7900m³/h，全压:306Pa，功率:1.5KW） | 台 | 2000 | 0.89 | 1780
211 | 离心式排油烟风机（风量:28050m³/h全压:548Pa功率:7.5KW） | 台 | 6000 | 0.9 | 5400
212 | 油烟净化设备（处理风量:32000m³/h，,压损:≤100Pa） | 台 | 18000 | 0.9 | 16200
213 | 单层百叶风口:1000X800 | 个 | 204 | 0.9 | 183.6
214 | 单层百叶风口:300X300 | 个 | 54.86 | 1.82 | 99.85
215 | 70℃防火阀 | 个 | 400 | 1.8 | 720
216 | 挡烟垂壁 | m² | 260 | 18.15 | 4719
217 | 水表 DN65 | 个 | 212 | 0.89 | 188.68
218 | DN65闸阀 | 个 | 274 | 1.8 | 493.2
219 | DN40闸阀 | 个 | 74 | 3.56 | 263.44
220 | DN65止回阀 | 个 | 180 | 0.9 | 162
221 | 给水PP-RDN65 | m | 27.83 | 18.24 | 507.62
222 | 给水PP-RDN50 | m | 18.88 | 13.65 | 257.71
223 | 电力电缆 WDZB-YJY-(4×240+1×120) | m | 643.79 | 833.15 | 536373.64
224 | 30mm厚防腐木屋面板 | m² | 84 | 298.27 | 25054.68
225 | 防腐木板瓦 | m² | 75 | 312.36 | 23427
226 | 山樟防腐木 | m³ | 3900 | 2.82 | 10998
227 | 虎皮石 | m² | 54 | 8.58 | 463.32
228 | 100*300*20芝麻黑烧面花岗石 | m² | 97.35 | 29.02 | 2825.1
229 | 30mm厚芬兰木防腐木板 | m² | 114 | 46.97 | 5354.58
230 | 20mm厚芬兰木防腐木板 | m² | 76 | 21.95 | 1668.2
231 | 300*200*30厚 烧面黄锈石 | m² | 122.04 | 9.27 | 1131.31
232 | 1000*1000成品复合材料草坪井盖 | 套 | 382.88 | 3.59 | 1374.54
233 | PVC DN160 | m | 26.33 | 8.96 | 235.92
234 | 20*280*200塑钢踏步爬梯 | 个 | 6.83 | 16.07 | 109.76
235 | 塑木 | m³ | 3000 | 0.4 | 1200
236 | 20厚防腐木夹板 | m² | 56 | 118.82 | 6653.92
237 | 50厚防腐木地板 | m² | 140 | 118.82 | 16634.8
238 | 600*50芝麻黑烧面花岗石(50mm厚） | m² | 184.96 | 5.84 | 1080.17
239 | DN150PVC排水 | m | 26.33 | 2.43 | 63.98
240 | 混凝土印花工艺 | m² | 50 | 281.29 | 14064.5
241 | 30厚虎皮石 | m² | 54 | 1854.27 | 100130.58
242 | 20厚芝麻黑烧面花岗石 | m² | 97.35 | 314.27 | 30594.18
243 | 20厚芝麻白烧面花岗石 | m² | 82.3 | 808.48 | 66537.9
244 | 20厚芝麻灰烧面花岗石 | m² | 84.07 | 306.52 | 25769.14
245 | 50厚灰色透水砖 | m² | 35 | 1308.61 | 45801.35
246 | 50厚黑色透水砖 | m² | 35 | 172.75 | 6046.25
247 | 成品长条坐凳（防腐木面板，铸铁框架， 180cm*76cm*43cm） | 组 | 1000 | 34.71 | 34710
248 | 钢DN150 | m | 78.78 | 45.35 | 3572.67
249 | 压制弯头DN150 | 个 | 60 | 4.3 | 258
250 | 钢DN100 | m | 47.16 | 45.2 | 2131.63
251 | 压制弯头DN100 | 个 | 40 | 5.45 | 218
252 | 轻便消防水龙 | 套 | 400 | 5.4 | 2160
253 | 灭火器MF/ABC4 | 个 | 80 | 33.44 | 2675.2
254 | 法兰闸阀DN150 | 个 | 781.15 | 3.59 | 2804.33
255 | 法兰止回阀DN150 | 个 | 1075.63 | 1.8 | 1936.13
256 | 法兰水表DN150 | 个 | 319 | 1.8 | 574.2
257 | DN100闸阀 | 个 | 424.91 | 1.78 | 756.34
258 | DN100止回阀 | 个 | 600 | 0.89 | 534
259 | 截止阀DN25 | 个 | 50.65 | 5.34 | 270.47
260 | 磁翻板液位计(带变送器) | 台 | 1500 | 0.89 | 1335
261 | 压型彩钢板 0.6 | m² | 50 | 239.67 | 11983.5
262 | 100mm厚保温棉 | m³ | 500 | 19.02 | 9510
263 | 30mm厚塑木地板 | m² | 200 | 136.63 | 27326
264 | 成品塑木栏杆 | m | 260 | 89.37 | 23236.2
265 | 30mm厚虎皮石 | m² | 54 | 262 | 14148
266 | 600*300*50芝麻灰光面花岗石 | m² | 170 | 32.58 | 5538.6
267 | 铸铁栏杆 | m | 200 | 541.12 | 108224
268 | 电磁阀DN100 | 个 | 900 | 5.4 | 4860
269 | 百叶风口 250X250 | 个 | 41.59 | 7.2 | 299.45
270 | 百叶风口 1250X500 | 个 | 179.65 | 0.9 | 161.69
271 | 百叶风口 300X300 | 个 | 42.48 | 1.84 | 78.16
272 | WDZ-BYJ-10 | m | 6.6 | 282.06 | 1861.6
273 | WDZC-BYJ-4 | m | 2.37 | 273.57 | 648.36
274 | 防雨百叶 250*250 | 个 | 45 | 1.82 | 81.9
275 | 栽植土 | m³ | 5 | 5607.73 | 28038.65
276 | 彩钢板 1.8厚 | m² | 150 | 1020.1 | 153015
277 | 铜水嘴 | 个 | 50 | 5.44 | 272
278 | 水泥 32.5R | kg | 0.38 | 282852.83 | 107484.08
279 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 0.75 | 1383.26 | 1037.45
280 | 机制砂 | t | 62 | 688.89 | 42711.18
281 | 碎石 5～10 | t | 53.6 | 22.61 | 1211.9
282 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 515 | 6.56 | 3378.4
283 | 防腐木 | m³ | 2800 | 17.27 | 48356
284 | 面砖 | m² | 35 | 72.86 | 2550.1
285 | 防盗门 | m² | 450 | 90.67 | 40801.5
286 | 腻子粉 成品（防水型） | kg | 1.37 | 4266.42 | 5845
287 | 钢筋混凝土排水 承插口 D500 | m | 129.83 | 54.34 | 7054.96
288 | 塑钢爬梯 | kg | 5.38 | 52.32 | 281.48
289 | 槽形彩钢条 | m | 3.85 | 2309.47 | 8891.46
290 | 白石子 | t | 407.77 | 0.39 | 159.03
291 | 炉渣 | t | 38.46 | 42.01 | 1615.7
292 | 陶粒5～20 | kg | 0.34 | 194937.4 | 66278.72
293 | 卵石 | m³ | 166 | 234.08 | 38857.28
294 | 机制砂 | m³ | 85 | 579.24 | 49235.4
295 | 滑石粉 | kg | 0.51 | 447.79 | 228.37
296 | 油毛毡 | m² | 3.5 | 659.24 | 2307.34
297 | 块石 | m³ | 65 | 599.27 | 38952.55
298 | 砖 | 千块 | 515 | 72.3 | 37234.5
299 | 碎石 | m³ | 80 | 2275.15 | 182012
300 | 砂砾石 | m³ | 80 | 21.46 | 1716.8
301 | 土工布 | m² | 5.56 | 56.28 | 312.92
302 | 草皮 （台湾二号） | m² | 7.28 | 5366.93 | 39071.25
303 | 水泥 32.5 | t | 380 | 1113.15 | 422997
304 | 中砂 | m³ | 85 | 705.08 | 59931.8
305 | 机制细砂 | t | 60 | 722.2788 | 43336.73
306 | 耐酸沥青胶泥 隔离层用 | m³ | 5494.22 | 0.48 | 2637.23
| 合计 |  |  |  | 4343580.23